## ボイラ排出量算定（追加) (hidden)
ボイラCO₂排出量算定用 | [20 empty] | シート名 |  | ボイラ排出量算定（追加) | [9 empty] | 2019年 | 1 | 貫流ボイラ
[33 empty] | 2018年 | 0.995 | 強制循環ボイラ
財産処分制限期間※ | [5 empty] | 《ボイラのエネルギー量算定方法 の選択》 （右のどちらかを選択する） | [26 empty] | 2017年 | 0.99 | 自然循環ボイラ
[33 empty] | 2016年 | 0.985 | 煙管ボイラ
導入前 | [32 empty] | 2015年 | 0.98 | 炉筒ボイラ
●既存ボイラ | [32 empty] | 2014年 | 0.975 | 炉筒煙管ボイラ
| （１）既存ボイラの稼働の情報 | [28 empty] | 1 |  |  | 2013年 | 0.97 | 立てボイラ
| 更新対象のボイラの稼働状況、性能を記載します。（最大８台まで記載可能） | [31 empty] | 2012年 | 0.965 | セクショナルボイラ
|  | 名称・型式等 |  | 燃料消費量 |  |  | 単位 |  | 年間稼働時間(h/年） |  |  |  | 名称・型式等 | [5 empty] | 燃料消費量 |  |  | 単位 |  | 年間稼働時間(h/年） | [8 empty] | 2011年 | 0.96 | その他
[33 empty] | 2010年 | 0.955
| 1 | [10 empty] | 5 | [20 empty] | 2009年 | 0.95
| 2 | [10 empty] | 6 | [20 empty] | 2008年 | 0.945
| 3 | [10 empty] | 7 | [20 empty] | 2007年 | 0.94
| 4 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | 2006年 | 0.935
[33 empty] | 2005年 | 0.93
| （２）エネルギー使用状況 | [31 empty] | 2004年 | 0.925
|  | 名称・型式等 |  |  | 方式 |  |  |  | 年式等 |  | 燃料の種類 |  |  |  | 台数 |  | 昨年度燃料使用量 |  |  |  |  | ボイラ効率 |  | ｔ-ＣＯ₂／年 | [8 empty] | 2003年 | 0.92
[31 empty] | 必要熱量GJ |  | 2002年 | 0.915
| 1 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | #VALUE! | #N/A | 2001年 | 0.91
| 2 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #N/A | 2000年 | 0.905
| 3 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #N/A | 1999年 | 0.9
| 4 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #N/A | 1998年 | 0.895
[31 empty] | 0 |  | 1997年 | 0.89
[33 empty] | 1996年 | 0.885
[12 empty] | ※ | CO2排出量は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までの表記としてください。 | [14 empty] | 計算に使用した書類の添付が必要です。 |  |  |  |  | 1995年 | 0.88
[28 empty] | 下の欄に他様式で計算したCO₂排出量を記入する。↓ |  |  |  |  | 1994年 | 0.875
|  |  | 導入前のCO2排出量 | [12 empty] | t-CO2/年 |  |  | 0 | [5 empty] | t-CO2/年 | [7 empty] | 1993年 | 0.87
[33 empty] | 1992年 | 0.865
[33 empty] | 1991年 | 0.86
導入後 | [32 empty] | 1990年 | 0.855
●導入予定ボイラ | [32 empty] | 1989年 | 0.85
[33 empty] | 1988年 | 0.845
| 省エネ手法 | [31 empty] | 1987年 | 0.84
| 導入設備 | [9 empty] | （"その他"の場合の説明： ） | [21 empty] | 1986年 | 0.835
| 燃料の種類 | [31 empty] | 1985年 | 0.83
[33 empty] | 1984年 | 0.825
[33 empty] | 1983年 | 0.82
[8 empty] | ＊燃料転換だけの場合は、現行ボイラの効率を記入する。 | [24 empty] | 1982年 | 0.815
|  | 名称・型式等 |  |  |  | 方式 |  |  |  | 台数 |  | ボイラ効率 |  | 使用按分 |  |  | 導入後想定する 燃料使用量 |  |  |  |  | ｔ-ＣＯ₂／年 | [10 empty] | 1981年 | 0.81
[33 empty] | 1980年 | 0.805
| 1 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1979年 | 0.8
| 2 | [15 empty] | ＊導入後の燃料使用量は、必要事項を記入すると自動計算されます。 | [9 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1978年 | 0.795
| 3 | [25 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1977年 | 0.79
| 4 | [25 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1976年 | 0.785
[13 empty] | 按分合計 | 0 |  |  | 按分値は合計を １ にすること！ | [13 empty] | 0 |  | 1975年 | 0.78
[33 empty] | 1974年 | 0.775
[33 empty] | 1973年 | 0.77
[12 empty] | ※ | CO2排出量は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までの表記としてください。 | [19 empty] | 1995年 | 0.88
[28 empty] | 下の欄に他様式で計算したCO₂排出量を記入する。↓ |  |  |  |  | 1994年 | 0.875
|  |  | 導入後のCO2排出量 | [12 empty] | t-CO2/年 | [8 empty] | t-CO2/年 | [7 empty] | 1970年 | 0.755
[33 empty] | 1969年 | 0.75
[33 empty] | 1968年 | 0.745
| 導入前のCO2排出量 | [6 empty] | 導入後のCO2排出量 | [10 empty] | CO2排出削減予測量 | [13 empty] | 1967年 | 0.74
| 0 |  | t-CO2/年 |  |  | － | [7 empty] | t-CO2/年 |  |  |  | ＝ | [6 empty] | t-CO2/年 | [7 empty] | 1966年 | 0.735
[33 empty] | 1965年 | 0.73
[33 empty] | 1964年 | 0.725
[8 empty] | 対象設備の財産処分制限期間 | [10 empty] | 財産処分制限期間相当 | [13 empty] | 1963年 | 0.72
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 年 | [11 empty] | t-CO2 /財産処分制限期間 | [7 empty] | 1962年 | 0.715
[33 empty] | 1961年 | 0.71
[33 empty] | 1960年 | 0.705
| ※ | 財産処分制限期間＝10年（法定耐用年数が10年未満の場合はその法定耐用年数）
| 燃料の種類 |  |  |  | 単位 |  |  | 高位発熱量 |  |  |  | 低位発熱量 |  |  |  | 排出係数 |  |  |  | 省エネ手法
| 灯油 |  |  |  | kL |  |  | 36.7 |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 0.0185 |  |  |  | 設備の高効率化
| A重油 |  |  |  | kL |  |  | 39.1 |  |  |  | 36.6 |  |  |  | 0.0189 |  |  |  | 燃料転換
| B・C重油 |  |  |  | kL |  |  | 41.9 |  |  |  | 39.4 |  |  |  | 0.0195 |  |  |  | 燃料転換・設備の高効率化
| LPG |  |  |  | ｔ |  |  | 50.8 |  |  |  | 45.8 |  |  |  | 0.0161
| LNG |  |  |  | ｔ |  |  | 54.6 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 0.0135 |  |  |  | 導入設備
| 都市ガス(13A:45MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 45 |  |  |  | 40.6 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | 高効率タイプに更新
| 都市ガス(13A:43.12MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 43.12 |  |  |  | 38.8942 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | 同効率タイプに更新
| 都市ガス(13A:46.04MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 46.04 |  |  |  | 41.5281 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | バーナー交換
| 都市ガス(12A:41.86MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 41.86 |  |  |  | 37.7577 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | その他
| 都市ガス(6A:29.30MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 29.3 |  |  |  | 26.4286 |  |  |  | 0.0136
本様式を使用
他の様式を使用
色のついたセルにしか記入できません。
水色のセルはリストから選択します。
Note on Q19: リストから選択
Note on P27: ほかの様式を利用した場合、計算数値を記入する。
Note on I33: リストから選択
Note on I34: リストから選択
Note on I35: リストから選択
Note on P50: ほかの様式を利用した場合、計算数値を記入する。

## 空調算定(導入前）
導入前（空調用） |  |  |  | 《負荷率の選択》 （右のどちらかを選択する） | [12 empty] | シート名 | 空調算定(導入前） | [6 empty] | 1961年 | 0.71
[25 empty] | 1962年 | 0.715
(下表の負荷率欄に数値を選択します。設備の劣化は計算に反映されません。） | [24 empty] | 1963年 | 0.72
[25 empty] | 1964年 | 0.725
[25 empty] | 1965年 | 0.73
| № | 機種名・馬力（能力）など |  | 年式等 |  | インバータの有無 | 定格消費電力 | 台数 | 使用 時間 |  | 使用日数 |  | 負荷率 |  | 消費電力量 | 説明等 |  |  | 負荷率の可否 | [5 empty] | 1966年 | 0.735
[7 empty] | ｋW | 台 | 時間/日 |  | 日/年 |  | ％ |  | kWh/年 | [5 empty] | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より
| 1 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷平均 | [7 empty] | 負荷×稼働率
| 2 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値
| 3 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 57.83% | 57.83% | 22
| 4 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 53.15% | 55.49% | 26
| 5 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 39.45% | 50.14% | 24
| 6 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 36.9% | 46.83% | 23
| 7 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 33.81% | 44.23% | 22
| 8 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 26.03% | 41.19% | 26
| 9 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 24.76% | 38.85% | 25
| 10 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 18.66% | 36.32% | 25
| 11 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 15.89% | 34.05% | 22
| 12 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 10.24% | 31.67% | 26
| 13 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 6.872% | 29.42% | 25
| 14 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 4.676% | 27.35% | 25
| 15 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 27.35% |  | 291
| 16 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1983年 | 0.82
| 17 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1984年 | 0.825
| 18 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1985年 | 0.83 | [13 empty] | 一定速
| 19 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1986年 | 0.835 |  |  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ
| 20 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
| 21 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上
| 22 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 23 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 24 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635
| 25 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415
| 26 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195
| 27 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975
| 28 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755
| 29 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535
| 30 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315
| 31 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095
| 32 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875
| 33 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385
| 34 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895
| 35 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405
| 36 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915
| 37 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425
| 38 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935
| 39 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445
| 40 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955
| 41 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | -1.1448 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884 | 2.1465
| 42 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2008年 | 0.945 |  | 2015年以降 | 2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | -1.1956 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915 | 2.1975
| 43 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | -1.2464 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946 | 2.2485
| 44 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2010年 | 0.955 |  |  | 2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | -1.2973 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977 | 2.2995
| 45 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2011年 | 0.96 |  |  | 2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | -1.3481 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008 | 2.3505
| 46 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2012年 | 0.965 |  |  | 2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.7036 | -1.0661 | -1.3849 | 2.011 | 1.5427 | 2.7087 | 2.0732 | 2.391
| 47 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2013年 | 0.97
| 48 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2014年 | 0.975
| 49 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2015年以降 | 0.98
| 50 | [19 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016年 | 0.985
[14 empty] | 電力量合計 | 0 | kWh/年 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2017年 | 0.99
|  | 導入前の電力量 |  |  |  |  | 導入後の電力量 | [6 empty] | 電力削減予測量 | [10 empty] | 2018年 | 0.995
|  | 0 | kWh/年 |  |  |  | 0 |  |  | kWh/年 |  | ＝ |  | 0 |  |  |  | kWh/年
|  | 導入前のCO2排出量 |  |  |  |  | 導入後のCO2排出量 | [6 empty] | CO2排出削減予測量 | [10 empty] | 1960年 | 0.705
|  | 0 | t-CO2/年 |  | － |  | 0 |  |  | t-CO2/年 |  | ＝ |  | 0 |  |  |  | t-CO2/年
[25 empty] | 2019年 | 1
手動選択
自動選択
色のついたセルにしか記入できません。
水色のセルはリストから選択します。
負荷率を様式の標準値で計算するか、手記入するかを選択します。
Note on L6: 対象の年式もしくは設置年を選択する。 （おおよそでもよい）
Note on N6: ｲﾝﾊﾞｰﾀ搭載の場合、◎を選択する。 その他は空欄のまま。
Note on W6: 年間24以上の数値を入れてください。
Note on Z6: 手動選択をした場合数値を選択します。
Note on AL6: 記入した負荷率が標準値を超えると警告を表示ます。

## 空調算定（導入後）
導入後（空調用） |  |  |  | 《負荷率の選択》 | [9 empty] | シート名 | 空調算定（導入後） | [6 empty] | 1961年 | 0.71
[22 empty] | 1962年 | 0.715
|  |  |  | (下表の負荷率欄に数値を選択します。） | [17 empty] | 1963年 | 0.72
[22 empty] | 1964年 | 0.725
[22 empty] | 1965年 | 0.73
| № | 機種名・馬力（能力）など |  | 年式等 | インバータの有無 | 定格消費電力 | 台数 | 使用 時間 | 使用日数 | 負荷率 |  | 消費電力量 | 説明等 |  |  | 負荷率の可否 |  |  |  | 2015年以降 |  | 1966年 | 0.735 |  | ※年間使用時間による平均負荷率を設定、取得する。
[6 empty] | ｋW | 台 | 時間/日 | 日/年 | ％ |  | kWh/年 | [5 empty] | 1 | 負荷率 | COP補正 |  | 1967年 | 0.74 |  | ＪＩＳＢ8616より | [7 empty] | ※年間稼働日数から期間の適切な負荷率を設定する。
| 1 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1968年 | 0.745 |  | 店舗・事務所負荷平均（県北・県南） | [7 empty] | 負荷（左表）×稼働率（店舗・事務所/県北・県南）
| 2 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 50% | 1969年 | 0.75 |  | 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  | 積算日数 | 採用値２ | 取得値 | 稼働日数
| 3 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 40% | 1970年 | 0.755 | 8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 57.83% | 57.83% | 22
| 4 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 30% | 1971年 | 0.76 | 7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 53.15% | 55.49% | 26
| 5 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | 20% | 1972年 | 0.765 | 9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 39.45% | 50.14% | 24
| 6 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1973年 | 0.77 | 1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 36.9% | 46.83% | 23
| 7 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1974年 | 0.775 | 2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 33.81% | 44.23% | 22
| 8 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1975年 | 0.78 | 6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 26.03% | 41.19% | 26
| 9 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1976年 | 0.785 | 12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 24.76% | 38.85% | 25
| 10 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1977年 | 0.79 | 3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 18.66% | 36.32% | 25
| 11 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1978年 | 0.795 | 5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 15.89% | 34.05% | 22
| 12 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1979年 | 0.8 | 10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 10.24% | 31.67% | 26
| 13 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1980年 | 0.805 | 11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 6.872% | 29.42% | 25
| 14 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1981年 | 0.81 | 4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 4.676% | 27.35% | 25
| 15 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1982年 | 0.815 | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 27.35% |  | 291
| 16 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1983年 | 0.82
| 17 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1984年 | 0.825
| 18 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1985年 | 0.83 |  |  |  | ※平均ＣＯＰ補正＝ａ×負荷率 ＋ ｂ | [9 empty] | 一定速
| 19 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1986年 | 0.835 |  |  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ
| 20 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1987年 | 0.84 |  |  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
| 21 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1988年 | 0.845 |  |  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上
| 22 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1989年 | 0.85 |  | 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 23 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1990年 | 0.855 |  | 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 24 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1991年 | 0.86 |  | 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635
| 25 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1992年 | 0.865 |  | 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415
| 26 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1993年 | 0.87 |  | 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195
| 27 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1994年 | 0.875 |  | 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975
| 28 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 不明 |  |  | 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755
| 29 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1995年以前 | 0.88 |  | 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535
| 30 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1996年 | 0.885 |  | 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315
| 31 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1997年 | 0.89 |  | 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095
| 32 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1998年 | 0.895 |  | 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875
| 33 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 1999年 | 0.9 |  | 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385
| 34 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2000年 | 0.905 |  | 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895
| 35 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2001年 | 0.91 |  | 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405
| 36 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2002年 | 0.915 |  | 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915
| 37 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2003年 | 0.92 |  | 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425
| 38 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2004年 | 0.925 |  | 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935
| 39 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2005年 | 0.93 |  | 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445
| 40 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2006年 | 0.935 |  | 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955
| 41 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2007年 | 0.94 |  | 2014年 | 2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | -1.1448 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884 | 2.1465
| 42 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2008年 | 0.945 |  | 2015年以降 | 2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | -1.1956 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915 | 2.1975
| 43 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2009年 | 0.95 |  | 不明 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | -1.2464 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946 | 2.2485
| 44 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2010年 | 0.955 |  |  | 2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | -1.2973 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977 | 2.2995
| 45 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2011年 | 0.96 |  |  | 2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | -1.3481 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008 | 2.3505
| 46 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2012年 | 0.965 |  |  | 2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.7036 | -1.0661 | -1.3849 | 2.011 | 1.5427 | 2.7087 | 2.0732 | 2.391
| 47 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2013年 | 0.97
| 48 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2014年 | 0.975
| 49 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2015年以降 | 0.98
| 50 | [16 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | 2016年 | 0.985
[11 empty] | 電力量合計 | 0 | kWh/年 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2017年 | 0.99
[22 empty] | 2018年 | 0.995
|  | 導入後のCO2排出量 | [19 empty] | 1960年 | 0.705
|  | 0 | t-CO2/年
[22 empty] | 2019年 | 1
手動選択
自動選択
色のついたセルにしか記入できません。
水色のセルはリストから選択します。
負荷率の選択の方式は導入前シートと同じにします。
Note on L6: 対象の年式もしくは設置年を選択する。 （おおよそでもよい）
Note on N6: ｲﾝﾊﾞｰﾀ搭載の場合、◎を選択する。 その他は空欄のまま。
Note on W6: 年間24以上の数値を入れてください。
Note on Z6: 手動選択をした場合数値を選択します。
Note on AL6: 記入した負荷率が標準値を超えると警告を表示ます。

## Sheet1 (hidden)
[5 empty] | 店舗 |  |  |  | 事務所
[5 empty] | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
[5 empty] | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南
|  |  |  | 4月 | 14.7% | 13.7% | 20.8% | 15.1% | 16.4% | 16% | 10.2% | 8.8%
|  |  |  | 5月 | 24.8% | 20.6% | 14.4% | 13.2% | 26.8% | 25.7% | 7.6% | 4.5%
|  |  |  | 6月 | 30.5% | 24.9% | 0% | 0% | 37.8% | 31.7% | 0% | 0%
|  |  |  | 7月 | 54.6% | 54.4% | 0% | 0% | 58.7% | 57.3% | 0% | 0%
|  |  |  | 8月 | 58.7% | 53.4% | 0% | 0% | 62.6% | 61.5% | 0% | 0%
|  |  |  | 9月 | 37.2% | 43.2% | 0% | 0% | 43.6% | 48.4% | 0% | 0%
|  |  |  | 10月 | 18% | 20.6% | 14.8% | 6.2% | 21% | 23.5% | 4.5% | 0%
|  |  |  | 11月 | 8.5% | 12.9% | 24.5% | 17.1% | 16.9% | 13.6% | 13.1% | 9%
|  |  |  | 12月 | 0% | 0% | 45% | 31.2% | 0% | 0% | 22.4% | 15.1%
|  |  |  | 1月 | 0% | 0% | 56.5% | 44.6% | 0% | 0% | 27.8% | 19.9%
|  |  |  | 2月 | 0% | 0% | 52.9% | 43.2% | 0% | 0% | 25% | 19.3%
|  |  |  | 3月 | 0% | 10.7% | 38.9% | 32.5% | 5.8% | 18.8% | 20.1% | 14.6%
|  |  |  | 負荷発生 | 店舗 |  |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 県南・県北負荷率平均 |  |  |  |  | 店舗・事務所負荷率平均
[5 empty] | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
[5 empty] | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 |  | 店舗 |  | 事務所
[5 empty] | 111 | 121 | 112 | 122 | 211 | 221 | 212 | 222 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 最大値
|  |  |  | 4月 | 14.7% | 13.7% | 20.8% | 15.1% | 16.4% | 16% | 10.2% | 8.8% |  | 14.2% | 17.95% | 16.2% | 9.5% |  | 15.2% | 13.72% | 15.2%
|  |  |  | 5月 | 24.8% | 20.6% | 14.4% | 13.2% | 26.8% | 25.7% | 7.6% | 4.5% |  | 22.7% | 13.8% | 26.25% | 6.05% |  | 24.47% | 9.925% | 24.47%
|  |  |  | 6月 | 30.5% | 24.9% | 0% | 0% | 37.8% | 31.7% | 0% | 0% |  | 27.7% | 0% | 34.75% | 0% |  | 31.23% | 0% | 31.23%
|  |  |  | 7月 | 54.6% | 54.4% | 0% | 0% | 58.7% | 57.3% | 0% | 0% |  | 54.5% | 0% | 58% | 0% |  | 56.25% | 0% | 56.25%
|  |  |  | 8月 | 58.7% | 53.4% | 0% | 0% | 62.6% | 61.5% | 0% | 0% |  | 56.05% | 0% | 62.05% | 0% |  | 59.05% | 0% | 59.05%
|  |  |  | 9月 | 37.2% | 43.2% | 0% | 0% | 43.6% | 48.4% | 0% | 0% |  | 40.2% | 0% | 46% | 0% |  | 43.1% | 0% | 43.1%
|  |  |  | 10月 | 18% | 20.6% | 14.8% | 6.2% | 21% | 23.5% | 4.5% | 0% |  | 19.3% | 10.5% | 22.25% | 2.25% |  | 20.77% | 6.375% | 20.77%
|  |  |  | 11月 | 8.5% | 12.9% | 24.5% | 17.1% | 16.9% | 13.6% | 13.1% | 9% |  | 10.7% | 20.8% | 15.25% | 11.05% |  | 12.98% | 15.93% | 15.93%
|  |  |  | 12月 | 0% | 0% | 45% | 31.2% | 0% | 0% | 22.4% | 15.1% |  | 0% | 38.1% | 0% | 18.75% |  | 0% | 28.43% | 28.43%
|  |  |  | 1月 | 0% | 0% | 56.5% | 44.6% | 0% | 0% | 27.8% | 19.9% |  | 0% | 50.55% | 0% | 23.85% |  | 0% | 37.2% | 37.2%
|  |  |  | 2月 | 0% | 0% | 52.9% | 43.2% | 0% | 0% | 25% | 19.3% |  | 0% | 48.05% | 0% | 22.15% |  | 0% | 35.1% | 35.1%
|  |  |  | 3月 | 0% | 10.7% | 38.9% | 32.5% | 5.8% | 18.8% | 20.1% | 14.6% |  | 5.35% | 35.7% | 12.3% | 17.35% |  | 8.825% | 26.52% | 26.52%
[18 empty] | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77%
|  |  |  | ＪＩＳＢ8616 | 稼働割合 | [8 empty] | 県南・県北稼働割合平均
[5 empty] | 店舗 |  | 事務所 | [11 empty] | 負荷率×稼働率
[5 empty] | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | [5 empty] | 店舗 | 事務所 |  |  |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 平均
[5 empty] | 11 | 12 | 21 | 22 | [10 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 引用値
|  |  |  | 4月 | 36.1% | 27.4% | 32.3% | 27.5% | [5 empty] | 31.75% | 29.9% |  |  |  | 4.509% | 5.699% | 4.844% | 2.841% | 4.676% | 4.27% | 4.676%
|  |  |  | 5月 | 45.1% | 51.1% | 77.5% | 81.4% | [5 empty] | 48.1% | 79.45% |  |  |  | 10.92% | 6.638% | 20.86% | 4.807% | 15.89% | 5.722% | 15.89%
|  |  |  | 6月 | 71.7% | 67.4% | 94.5% | 94.2% | [5 empty] | 69.55% | 94.35% |  |  |  | 19.27% | 0% | 32.79% | 0% | 26.03% | 0% | 26.03%
|  |  |  | 7月 | 89.5% | 88.8% | 100% | 99% | [5 empty] | 89.15% | 99.5% |  |  |  | 48.59% | 0% | 57.71% | 0% | 53.15% | 0% | 53.15%
|  |  |  | 8月 | 92.3% | 99% | 100% | 100% | [5 empty] | 95.65% | 100% |  |  |  | 53.61% | 0% | 62.05% | 0% | 57.83% | 0% | 57.83%
|  |  |  | 9月 | 81% | 83.8% | 99% | 100% | [5 empty] | 82.4% | 99.5% |  |  |  | 33.12% | 0% | 45.77% | 0% | 39.45% | 0% | 39.45%
|  |  |  | 10月 | 23.5% | 40.9% | 48.4% | 79.9% | [5 empty] | 32.2% | 64.15% |  |  |  | 6.215% | 3.381% | 14.27% | 1.443% | 10.24% | 2.412% | 10.24%
|  |  |  | 11月 | 67.4% | 47.6% | 9% | 23.3% | [5 empty] | 57.5% | 16.15% |  |  |  | 6.153% | 11.96% | 2.463% | 1.785% | 4.308% | 6.872% | 6.872%
|  |  |  | 12月 | 96.5% | 93.3% | 80.5% | 62% | [5 empty] | 94.9% | 71.25% |  |  |  | 0% | 36.16% | 0% | 13.36% | 0% | 24.76% | 24.76%
|  |  |  | 1月 | 100% | 100% | 97.2% | 97.8% | [5 empty] | 100% | 97.5% |  |  |  | 0% | 50.55% | 0% | 23.25% | 0% | 36.9% | 36.9%
|  |  |  | 2月 | 99.4% | 96.9% | 97.2% | 87.5% | [5 empty] | 98.15% | 92.35% |  |  |  | 0% | 47.16% | 0% | 20.46% | 0% | 33.81% | 33.81%
|  |  |  | 3月 | 90% | 88.5% | 59.6% | 3.2% | [5 empty] | 89.25% | 31.4% |  |  |  | 4.775% | 31.86% | 3.862% | 5.448% | 4.319% | 18.66% | 18.66%
27.35%
y = a x + b
平均COP計数表ａ | [8 empty] | 平均COP計数表ｂ
| ＩＮＶ | [5 empty] | 一定速 |  | ＩＮＶ | [5 empty] | 一定速
| 店舗用 |  | 事務所 |  | 設備用 |  |  |  | 店舗用 |  | 事務所 |  | 設備用
| 111 | 112 | 121 | 122 | 131 | 132 | 211 | 212 | 111 | 112 | 121 | 122 | 131 | 132 | 211 | 212
25%未満 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0.83 | 0.56 | 0.57 | 0.74 | 0.74
2005 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.37 | 1.22 | 1.25 | 1.17 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.75
2015 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.77 | 1.45 | 1.91 | 1.4 | 1.2 | 1.19 | 0.75 | 0.75
25%以上 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 0.31 | 0.38 | -0.25 | -0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.69 | 0.62 | 1.22 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74
2005 | -0.85 | -0.65 | -0.6875 | -0.56 | -0.125 | -0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.85 | 1.65 | 1.69 | 1.56 | 1.12 | 1.1 | 0.75 | 0.75
2015 | -1.38 | -0.95 | -1.575 | -0.875 | -0.625 | -0.6 | 0.25 | 0.25 | 2.38 | 1.95 | 2.58 | 1.88 | 1.62 | 1.6 | 0.75 | 0.75
25%
[5 empty] | 冷房 | 111 | 年式 | 2015 |  |  | a 冷房 | a 暖房 | b 冷房 | ｂ 暖房
[5 empty] | 暖房 | 112 | 種別 | 1 |  | 25%未満 | 1.05 | 1.05 | 1.77 | 1.77
[5 empty] | 選択対象地域 | 12 | 列数 | 1 | 2 | 25%以上 | -1.38 | -1.38 | 2.38 | 2.38
[5 empty] | 対象負荷列 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 冷房 | 暖房
y = a x + b 店舗・事務所平均
| INV |  |  |  |  | 一定速
| 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ
25%未満 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 1.05 | 1.075 | 0.7 | 0.64 |  | 0.26 | 0.26 | 0.74 | 0.74
2005 | 1.05 | 1.025 | 1.31 | 1.195 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
2015 | 1.05 | 1.025 | 1.84 | 1.425 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
25%以上 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 0.03 | 0.145 | 0.955 | 0.86 |  | 0.26 | 0.26 | 0.74 | 0.74
2005 | -0.76875 | -0.605 | 1.77 | 1.605 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
2015 | -1.4775 | -0.9125 | 2.48 | 1.915 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
INV | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上
| 平均COP計数表ａ |  |  |  | 平均COP計数表b
| 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1981 | 1.05 |  | 1.0853
1982 |  |  | 1.0099
1983 |  |  | 0.9345
1984 |  |  | 0.85913
1985 |  |  | 0.78375
1986 |  |  | 0.70837
1987 |  |  | 0.633
1988 |  |  | 0.55763
1989 |  |  | 0.48225
1990 |  |  | 0.40687
1991 |  |  | 0.3315
1992 |  |  | 0.25612
1993 |  |  | 0.18075
1994 |  |  | 0.10537
1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86
1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345
1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009
1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835
1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158
2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325
2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307
2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815
2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456
2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305
2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605
2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636
2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667
2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698
2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729
2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76
2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791
2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822
2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853
2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884
2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915
2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946
2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977
2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008
140.6256
140.6256
140.6256
140.6256
140.6256
ＪＩＳＢ8616より
| 店舗・事務所負荷平均 | [7 empty] | 負荷×稼働率 |  |  |  | COP補正
| 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値
8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 57.83% | 57.83% | 22
7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 53.15% | 55.49% | 26
9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 39.45% | 50.14% | 24
1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 36.9% | 46.83% | 23
2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 33.81% | 44.23% | 22
6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 26.03% | 41.19% | 26
12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 24.76% | 38.85% | 25
3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 18.66% | 36.32% | 25
5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 15.89% | 34.05% | 22
10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 10.24% | 31.67% | 26
11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 6.872% | 29.42% | 25
4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 4.676% | 27.35% | 25
年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 27.35% |  | 291
一定速
|  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ
|  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
|  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上
| 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635
| 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415
| 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195
| 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975
| 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755
| 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535
| 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315
| 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095
| 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875
| 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385
| 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895
| 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405
| 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915
| 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425
| 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935
| 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445
| 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955