## ①太陽光発電設備及び蓄電池
企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト （①太陽光発電設備及び蓄電池）
申請者名称：
代表者氏名：
|  | 確認した場合は「✓」、該当しない場合は「－」のいずれかを入力すること | 県使用欄
【補助対象者（要綱第3条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 実施する事業は、県内にある自らの事業所における事業であるか。
2 | 契約予定の事業者は埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者（企業等向け）認定制度による認定を受けた（又は受ける予定）の事業者であるか。
3 | 申請者は民間事業者であるか。
4 | 埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第２条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないか。
【対象設備の要件（要綱第4条（別表1））】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 以下のいずれも満たしているか。 ①太陽光発電設備の発電出力が10kW以上であること。 ②蓄電池の蓄電容量が4.0kWh以上であること。
2 | 蓄電池と同時に設置し、一体的に使用するものであるか。
3 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないか。
4 | 補助対象設備は常用であるか。
5 | 発電電力量を測定する専用の計測装置を取り付けているか。
6 | 設備は全て未使用品（自作品不可）であるか。
7 | 太陽光発電設備は、一般財団法人電気安全環境研究所（JET）の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されており、性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているものであるか。
8 | 蓄電池は、JIS規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているか。
9 | 対象設備の導入に当たって、この要綱による補助金又は埼玉県の他の補助金のほか、国庫補助金が原資となる他の補助金等（埼玉県以外が実施主体となるものを含む。）を利用しないか。
10 | 年度内に完了する事業であるか。
11 | 設置することにより、排出されるCO₂の削減が見込まれるか。
12 | 災害時等に、事業所を活用し、設置する設備により創られるエネルギーを地域住民に提供するか。また、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備しているか。
13 | 補助対象事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであるか。
14 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度（FIT）の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないか。
15 | 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであるか。
16 | 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）」（資源エネルギー庁）に定める遵守事項等に準拠して事業を実施するか。（特に要綱別表第１に定める導入しようとする補助対象設備の区分「太陽光発電設備」の補助要件のうち（15）ア～シについては全て遵守するか。）
17 | （ＰＰＡの場合） ＰＰＡ認定事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであるか。 またサービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した補助対象設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備するか。
18 | （リースの場合） リース認定事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであるか。 またリース料金から補助金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した補助対象設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備するか。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保するか。
19 | 次のいずれかを満たしているか。 ①需要家の敷地内に補助対象事業により導入する太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上とすること。 ②需要家の敷地外に補助対象事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。
20 | 蓄電池は、原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であるか。
21 | 蓄電池は、停電時のみに利用する非常用予備電源でないか。
22 | （4,800Ah・セル以上の蓄電システムを導入する場合） 19万円/kWh（工事費込み・税抜き）以下の蓄電システムであるか。
23 | （4,800Ah・セル未満の蓄電システムを導入する場合） 15.5万円/kWh（工事費込み・税抜き）以下の蓄電システムであるか。
24 | 蓄電池は、要綱別表第１に定める導入しようとする補助対象設備の区分「蓄電池」の補助要件のうち（11）の各要件を満たしているか。
【補助対象経費、補助金の額（要綱第5条、第6条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
太陽光発電設備及び蓄電池（その他基盤インフラ設備を含まない）
1 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
2 | 交付申請額は適切か。 太陽光発電設備：5万円/kW 蓄電池：1/3 （上限1,500万円） ※埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられた事業は以下のとおりとする。 太陽光発電設備：7万円/kW 蓄電池：1/2 （上限1,500万円）
【添付書類（要綱第7条）】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助金交付申請書（様式第1号）
2 | 事業計画書
3 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの）
4 | 補助対象設備の仕様、カタログ等
5 | 工事に関する計画図及び説明書
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの）
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの）
9 | 決算報告書（写し・直近１年分）
10 | 災害時等のエネルギー提供に関する資料
11 | 設備導入によりCO₂の削減など実施効果を証する資料（エネルギー使用実態などの資料も含む）
12 | 補助対象経費の妥当性が分かる資料（入札状況、結果等）
13 | （補助対象設備をＰＰＡ又はリースにより設置する場合） 契約書(案)と補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されることを証明できる書類
14 | 審査に関する事項
15 | 暴力団排除に関する誓約事項
16 | 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト（本紙）
【その他基盤インフラ設備を同時に申請する場合のみ入力】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助対象事業で導入する太陽光発電設備の付帯設備であるか。
2 | エネルギーマネジメントシステムについては、次のア又はイのいずれかを満たしているか。 ア 平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む。）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 イ システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
3 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
4 | 交付申請額は適切か。 （補助対象経費の2/3） ※埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられた事業は補助対象経費の3/4とする。

## ②その他再生可能エネルギー発電設備（水力、バイオマス）
企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト （②その他再生可能エネルギー発電設備（水力、バイオマス））
申請者名称：
代表者氏名：
|  | 確認した場合は「✓」、該当しない場合は「－」のいずれかを入力すること | 県使用欄
【補助対象者（要綱第3条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 実施する事業は、県内にある自らの事業所における事業であるか。
2 | 契約予定の事業者は埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者（企業等向け）認定制度による認定を受けた（又は受ける予定）の事業者であるか。
3 | 申請者は民間事業者であるか。
4 | 埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第２条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないか。
【対象設備の要件（要綱第4条（別表1））】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないか。
2 | 補助対象設備は常用であるか。
3 | 発電電力量を測定する専用の計測装置を取り付けているか。
4 | 設備は全て未使用品（自作品不可）であるか。
5 | 設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているものであるか。
6 | 対象設備の導入に当たって、この要綱による補助金又は埼玉県の他の補助金のほか、国庫補助金が原資となる他の補助金等（埼玉県以外が実施主体となるものを含む。）を利用しないか。
7 | 年度内に完了する事業であるか。
8 | 設置することにより、排出されるCO₂の削減が見込まれるか。
9 | 災害時等に、事業所を活用し、設置する設備により創られるエネルギーを地域住民に提供するか。また、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備しているか。
10 | 補助対象事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであるか。
11 | .電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度（FIT）の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないか。
12 | 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものであるか。
13 | （ＰＰＡの場合） ＰＰＡ認定事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであるか。 またサービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した補助対象設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備するか。
14 | （リースの場合） リース認定事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであるか。 またリース料金から補助金額相当分が控除されていること及び補助対象事業により導入した補助対象設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備するか。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保するか。
15 | （水力発電の場合） 1,000kW未満/事業であるか。 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（水力発電施設）」（資源エネルギー庁）を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られており、交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、関係専門家、地域住民と協議・調整を行ったか。
16 | （バイオマス発電の場合） バイオマス依存率（バイオマスの発熱量÷（バイオマスと非バイオマスの発熱量）×100））が60％以上であるか。 副燃料として化石燃料（石油、石炭等）を常時使用することを前提とするものではないか。家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合は、バイオマス依存率が100%であるか。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれるか。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン（バイオマス発電施設）」（資源エネルギー庁）を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られているか。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造設備（木質チップ化設備、ペレット化設備等）及びメタン発酵等の前処理設備も補助対象とする。
17 | 要綱別表第１に定める導入しようとする補助対象設備の区分「その他再生可能エネルギー発電設備（水力、バイオマス）」の補助要件のうち（17）ア～キのいずれかを満たしているか。
該当する記号（ア～キ）
18 | 上記(17)でオ～キを選択した場合、補助対象事業により導入する再生可能エネルギー発電設備で発電した電力のうち当該再生可能エネルギー発電設備の敷地内で自家消費されないものについては、埼玉県内の公共施設及び農林水産関連施設で消費するか。
【補助対象経費、補助金の額（要綱第5条、第6条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
その他再生可能エネルギー発電設備（水力、バイオマス）（その他基盤インフラ設備を含まない）
1 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
2 | 交付申請額は適切か。 （補助対象経費の2/3 上限1,500万円）
【添付書類（要綱第7条）】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助金交付申請書（様式第1号）
2 | 事業計画書
3 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの）
4 | 補助対象設備の仕様、カタログ等
5 | 工事に関する計画図及び説明書
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの）
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの）
9 | 決算報告書（写し・直近１年分）
10 | 災害時等のエネルギー提供に関する資料
11 | 設備導入によりCO₂の削減など実施効果を証する資料（エネルギー使用実態などの資料も含む）
12 | 補助対象経費の妥当性が分かる資料（入札状況、結果等）
13 | （補助対象設備をＰＰＡ又はリースにより設置する場合） 契約書(案)と補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されることを証明できる書類
14 | 審査に関する事項
15 | 暴力団排除に関する誓約事項
16 | 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト（本紙）
【その他基盤インフラ設備を同時に申請する場合のみ入力】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助対象事業で導入するその他再生可能エネルギー発電設備の付帯設備であるか。
2 | エネルギーマネジメントシステムについては、次のア又はイのいずれかを満たしているか。 ア 平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む。）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 イ システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
3 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
4 | 交付申請額は適切か。 （補助対象経費の2/3） ※埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられた事業は補助対象経費の3/4とする。

## ③熱利用設備（太陽熱、バイオマス熱、地中熱）
企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト （③熱利用設備（太陽熱、バイオマス熱、地中熱））
申請者名称：
代表者氏名：
|  | 確認した場合は「✓」、該当しない場合は「－」のいずれかを入力すること | 県使用欄
【補助対象者（要綱第3条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 実施する事業は、県内にある自らの事業所における事業であるか。
2 | 契約予定の事業者は埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者（企業等向け）認定制度による認定を受けた（又は受ける予定）の事業者であるか。
3 | 申請者は民間事業者であるか。
4 | 埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第２条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないか。
【対象設備の要件（要綱第4条（別表1））】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないか。
2 | 補助対象設備は常用であるか。
3 | 排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けているか。
4 | 設備は全て未使用品（自作品不可）であるか。
5 | 設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているものであるか。
6 | 対象設備の導入に当たって、この要綱による補助金又は埼玉県の他の補助金のほか、国庫補助金が原資となる他の補助金等（埼玉県以外が実施主体となるものを含む。）を利用しないか。
7 | 年度内に完了する事業であるか。
8 | 設置することにより、排出されるCO₂の削減が見込まれるか。
9 | 災害時等に、事業所を活用し、設置する設備により創られるエネルギーを地域住民に提供するか。また、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備しているか。
10 | （太陽熱利用の場合） 太陽集熱器は、JIS 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものであるか。
11 | （バイオマス熱利用の場合） バイオマス依存率（バイオマスの発熱量÷（バイオマスと非バイオマスの発熱量）×100））は60％以上であるか。 副燃料として化石燃料（石油、石炭等）を常時使用することを前提とするものではないか。家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合は、バイオマス依存率が100%であるか。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれるか。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造設備（木質チップ化設備、ペレット化設備等）及びメタン発酵等の前処理設備も交付対象とする。
12 | （地中熱利用の場合） 暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有しているか。
【補助対象経費、補助金の額（要綱第5条、第6条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
熱利用設備（太陽熱、バイオマス熱、地中熱）（その他基盤インフラ設備を含まない）
1 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
2 | 交付申請額は適切か。 （補助対象経費の2/3 上限1,500万円）
【添付書類（要綱第7条）】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助金交付申請書（様式第1号）
2 | 事業計画書
3 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの）
4 | 補助対象設備の仕様、カタログ等
5 | 工事に関する計画図及び説明書
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの）
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの）
9 | 決算報告書（写し・直近１年分）
10 | 災害時等のエネルギー提供に関する資料
11 | 設備導入によりCO₂の削減など実施効果を証する資料（エネルギー使用実態などの資料も含む）
12 | 補助対象経費の妥当性が分かる資料（入札状況、結果等）
13 | （補助対象設備をＰＰＡ又はリースにより設置する場合） 契約書(案)と補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されることを証明できる書類
14 | 審査に関する事項
15 | 暴力団排除に関する誓約事項
16 | 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト（本紙）
【その他基盤インフラ設備を同時に申請する場合のみ入力】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助対象事業で導入する熱利用設備の付帯設備であるか。
2 | エネルギーマネジメントシステムについては、次のア又はイのいずれかを満たしているか。 ア 平時に省エネ効果（運用改善によるものを含む。）が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 イ システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。
3 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
4 | 交付申請額は適切か。 （補助対象経費の2/3） ※埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられた事業は補助対象経費の3/4とする。

## ④コージェネレーションシステム
企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト （④コージェネレーションシステム）
申請者名称：
代表者氏名：
|  | 確認した場合は「✓」、該当しない場合は「－」のいずれかを入力すること | 県使用欄
【補助対象者（要綱第3条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 実施する事業は、県内にある自らの事業所における事業であるか。
2 | 契約予定の事業者は埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者（企業等向け）認定制度による認定を受けた（又は受ける予定）の事業者であるか。
3 | 申請者は民間事業者であるか。
4 | 埼玉県暴力団排除条例（平成23年埼玉県条例第39号）第２条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではないか。
【対象設備の要件（要綱第4条（別表1））】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要でないか。
2 | 補助対象設備は常用であるか。
3 | 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型電力発生装置又は燃料電池であるか。
4 | ガス使用量、発電電力量及び排熱利用量を測定する専用の計測装置を取り付けているか。
5 | 設備は全て未使用品（自作品不可）であるか。
6 | 設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているものであるか。
7 | 対象設備の導入に当たって、この要綱による補助金又は埼玉県の他の補助金のほか、国庫補助金が原資となる他の補助金等（埼玉県以外が実施主体となるものを含む。）を利用しないか。
8 | 年度内に完了する事業であるか。
9 | 設置することにより、排出されるCO₂の削減が見込まれるか。
10 | 災害時等に、事業所を活用し、設置する設備により創られるエネルギーを地域住民に提供するか。また、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備しているか。
【補助対象経費、補助金の額（要綱第5条、第6条）】
| 要件 | 確認結果 | 確認結果 | 申請内容 (確認できる書類等）
1 | 補助対象経費に、補助対象外の費用が含まれていないか。
2 | 交付申請額は適切か。 （補助対象経費の1/2 上限2,500万円）
【添付書類（要綱第7条）】
| 書類名称 | 確認結果 | 確認結果 | 備考
1 | 補助金交付申請書（様式第1号）
2 | 事業計画書
3 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの）
4 | 補助対象設備の仕様、カタログ等
5 | 工事に関する計画図及び説明書
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本又は法人登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの）
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの）
9 | 決算報告書（写し・直近１年分）
10 | 災害時等のエネルギー提供に関する資料
11 | 設備導入によりCO₂の削減など実施効果を証する資料（エネルギー使用実態などの資料も含む）
12 | 補助対象経費の妥当性が分かる資料（入札状況、結果等）
13 | （補助対象設備をＰＰＡ又はリースにより設置する場合） 契約書(案)と補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されることを証明できる書類
14 | 審査に関する事項
15 | 暴力団排除に関する誓約事項
16 | 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金申請チェックリスト（本紙）

## 様式 (hidden)
埼玉県エネルギー脱炭素化設備整備費補助金申請チェックリスト
事業者：
導入設備：
【補助対象】
| 要件（要綱第３条、第４条関係） | 確認結果 | 申請内容
1 | 県内にある自らの事業所における整備事業であるか | ○ | 設置場所：
2 | 民間事業者か | ○ | 申請者名：
3 | 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいない | ○ | 誓約書
4 | 要綱第2条に定める設備であるか （コジェネ、再エネ） | ○ | 未利用 コジェネ 再エネ電気 再エネ熱
5 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要用途でないか | ○ | 事業所の名称や事業内容から判断。（居住が疑われる際は聞き取りにより確認。）
6 | 補助対象設備は常用であること | ○
7 | （燃料使用量、発電量、廃熱利用量等）計測機器を取り付けているか | ○
8 | 設備は全て未使用品であるか | ○
9 | 要綱第4条（別表第1）の要件を満たしているか。 （例.①太陽光発電設備は発電出力10kW以上であり認証を受けているものもしくは設置後のサポート等がメーカーで確保されているか ②蓄電池はJIS規格等に準拠しているか ③①②以外の場合、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているか。） | ○
10 | 県の他の補助金を利用していないか | ○
11 | 年度内に完了する事業計画であるか | ○
12 | 設置により排出されるCO₂の削減が見込まれるか | ○
13 | 災害時（３日間の停電を想定すること）等に地域からの求めに応じて、優先的に供給できうる限りのエネルギーを供給することができる、又は、事業所を避難所として活用して当該避難所にエネルギーを供給することができる設備であり、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備していること | ○
【補助金算定】
| 算定（要綱第６条関係） | 確認結果 | 備考(確認できる書類等）
| 補助対象経費に３分の１（国庫補助を併用する場合は、６分の１）を乗じて 得た額とする。ただし、1,000万円を上限とする。なお、大企業に対しては、６分の１とし、上限額は同様とする。 ※上記にかかわらず、算出した県及び国庫補助等の補助金額の合計が補助対象経費の６分の５を超過する場合は、補助対象経費の６分の５から国庫補助等の補助金額を控除した額と上記に定める額のいずれか少ない方とする。 | ○
【添付資料】
| 申請書類 | 確認結果 | 備考
1 | 事業計画書（別紙１） | ○
2 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの） | ○
3 | 補助対象設備の仕様 | ○
4 | 補助対象設備のカタログ等 | ○
5 | 工事に関する計画図及び説明書 | ○
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真 | ○
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
9 | 決算報告書の写し（直近１年分） | ○
10 | 別表第４に掲げる書類 | ○
11 | その他必要に応じて知事が指示する書類 | ○

## 修正案 (hidden)
埼玉県エネルギー脱炭素化設備整備費補助金申請チェックリスト
（申請者）
【補助対象】 |  |  |  | 県確認欄
| 要件（要綱第３条、第４条関係） | 確認結果 | 申請内容
1 | 実施する事業は、県内にある自らの事業所における事業であるか | ○ | 事業所名： 事業所所在市町村：
2 | 申請者は地方公共団体ではないか。 | ○ | 申請者名：
3 | 暴力団、暴力団員又は法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないか。 | ○ | 誓約書
4 | 要綱第2条に定める設備であるか （コジェネ、再エネ） | ○ | 未利用 コジェネ 再エネ電気 再エネ熱
5 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要用途でないか | ○ | 事業所の名称や事業内容から判断。（居住が疑われる際は聞き取りにより確認。）
6 | 補助対象設備は常用であること | ○
7 | （燃料使用量、発電量、廃熱利用量等）計測機器を取り付けているか | ○
8 | 設備は全て未使用品であるか | ○
9 | 要綱第4条（別表第1）の要件を満たしているか。 （例.①太陽光発電設備は発電出力10kW以上であり認証を受けているものもしくは設置後のサポート等がメーカーで確保されているか ②蓄電池はJIS規格等に準拠しているか ③①②以外の場合、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているか。） | ○
10 | 県の他の補助金を利用していないか | ○
11 | 年度内に完了する事業計画であるか | ○
12 | 設置により排出されるCO₂の削減が見込まれるか | ○
13 | 災害時（３日間の停電を想定すること）等に地域からの求めに応じて、優先的に供給できうる限りのエネルギーを供給することができる、又は、事業所を避難所として活用して当該避難所にエネルギーを供給することができる設備であり、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備していること | ○
【補助金算定】
| 算定（要綱第６条関係） | 確認結果 | 備考(確認できる書類等）
| 補助対象経費に３分の１（国庫補助を併用する場合は、６分の１）を乗じて 得た額とする。ただし、1,000万円を上限とする。なお、大企業に対しては、６分の１とし、上限額は同様とする。 ※上記にかかわらず、算出した県及び国庫補助等の補助金額の合計が補助対象経費の６分の５を超過する場合は、補助対象経費の６分の５から国庫補助等の補助金額を控除した額と上記に定める額のいずれか少ない方とする。 | ○
【添付資料】
| 申請書類 | 確認結果 | 備考
1 | 事業計画書（別紙１） | ○
2 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの） | ○
3 | 補助対象設備の仕様 | ○
4 | 補助対象設備のカタログ等 | ○
5 | 工事に関する計画図及び説明書 | ○
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真 | ○
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
9 | 決算報告書の写し（直近１年分） | ○
10 | 別表第４に掲げる書類 | ○
11 | その他必要に応じて知事が指示する書類 | ○

## 原本・埼玉スポーツセンター (hidden)
埼玉県エネルギー脱炭素化設備整備費補助金申請チェックリスト
事業者：株式会社埼玉スポーツセンター
導入設備：再生可能エネルギー活用設備（太陽光＋蓄電池）
【補助対象】
| 要件（要綱第３条、第４条関係） | 確認結果 | 備考(確認できる書類等）
1 | 県内にある自らの事業所における整備事業であるか | ○ | 所沢市（事業計画書）
2 | 民間事業者か（地方公共団体等が出資し設立された法人及び営利を目的としない事業を行う民間団体を除く。） | ○ | 民間事業者：株式会社（申請書）
3 | 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいない | ○ | （誓約書）
4 | 要綱第2条に定める設備であるか | ○ | 再生可能エネルギー活用設備 太陽光発電設備＋蓄電池：発電出力222kW （事業計画書、設備仕様等）
5 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要用途でないか | ○ | （設置場所写真）
6 | 補助対象設備は常用であること | ○ | （発電量シミュレーション等）
7 | （燃料使用量、発電量、廃熱利用量等）計測機器を取り付けているか | ○ | （工事計画図、設備仕様書）
8 | 設備は全て未使用品であるか | ○ | （工事計画図、設備仕様書、見積書）
9 | ①太陽光発電設備は認証を受けているものもしくは設置後のサポート等がメーカーで確保されているか ②蓄電池はJIS規格等に準拠しているか ③①②以外の場合、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているか | ○ | （設備仕様書等）
10 | 県の他の補助金を利用していないか | ○
11 | 年度内に完了する事業計画であるか | ○ | R5.1.20完了予定(事業計画書)
12 | 設置により排出されるCO₂の削減が見込まれるか | ○ | （事業計画書CO₂排出量換算シート）
13 | 災害時（３日間の停電を想定すること）等に地域からの求めに応じて、優先的に供給できうる限りのエネルギーを供給することができる、又は、事業所を避難所として活用して当該避難所にエネルギーを供給することができる設備であり、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備していること | ○ | （事業計画書、同意書）
【補助金算定】
| 算定（要綱第６条関係） | 確認結果 | 備考(確認できる書類等）
| 補助対象経費に３分の１（国庫補助を併用する場合は、６分の１）を乗じて 得た額とする。ただし、1,000万円を上限とする。なお、大企業に対しては、６分の１とし、上限額は同様とする。 ※上記にかかわらず、算出した県及び国庫補助等の補助金額の合計が補助対象経費の６分の５を超過する場合は、補助対象経費の６分の５から国庫補助等の補助金額を控除した額と上記に定める額のいずれか少ない方とする。 | ○ | 5,463千円（事業計画書、見積書） ★国庫補助併用のため1/6補助 ※補助対象経費：32,783千円 国庫補助申請額6,475千円
【添付資料】
| 申請書類 | 確認結果 | 備考
1 | 事業計画書（別紙１） | ○
2 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの） | ○
3 | 補助対象設備の仕様 | ○
4 | 補助対象設備のカタログ等 | ○
5 | 工事に関する計画図及び説明書 | ○
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真 | ○
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
9 | 決算報告書の写し（直近１年分） | ○
10 | 別表第４に掲げる書類 | ○ | ・国庫補助交付申請書等の表紙 ・災害時のエネルギー地域供給の資料 ・CO₂の削減など効果を証する資料 ・対象経費の妥当性がわかる資料
11 | その他必要に応じて知事が指示する書類 | ○ | ・審査に関する事項 ・暴力団排除に関する誓約書

## 原本・愛友会 (hidden)
埼玉県エネルギー脱炭素化設備整備費補助金申請チェックリスト
事業者：医療法人社団愛友会（介護老人保健施設三郷ケアセンター）
導入設備：再生可能エネルギー活用設備（太陽光＋蓄電池）
【補助対象】
| 要件（要綱第３条、第４条関係） | 確認結果 | 備考(確認できる書類等）
1 | 県内にある自らの事業所における整備事業であるか | ○ | 三郷市（事業計画書）
2 | 民間事業者か | ○ | 民間事業者：医療法人社団（申請書）
3 | 法人の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいない | ○ | （誓約書）
4 | 要綱第2条に定める設備であるか | ○ | 再生可能エネルギー活用設備 太陽光発電設備＋蓄電池：発電出力21.28kW （事業計画書、設備仕様等）
5 | 不動産業に係る家庭用需要、居住に係る需要用途でないか | ○ | （工事計画図、設置場所写真）
6 | 補助対象設備は常用であること | ○ | （発電量シミュレーション等）
7 | （燃料使用量、発電量、廃熱利用量等）計測機器を取り付けているか | ○ | （工事計画図、設備仕様書）
8 | 設備は全て未使用品であるか | ○ | （工事計画図、設備仕様書、見積書）
9 | ①太陽光発電設備は認証を受けているものもしくは設置後のサポート等がメーカーで確保されているか ②蓄電池はJIS規格等に準拠しているか ③①②以外の場合、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているか | ○ | （設備仕様書等）
10 | 県の他の補助金を利用していないか | ○
11 | 年度内に完了する事業計画であるか | ○ | R4.12.31完了予定(事業計画書)
12 | 設置により排出されるCO₂の削減が見込まれるか | ○ | （事業計画書CO₂排出量換算シート）
13 | 災害時（３日間の停電を想定すること）等に地域からの求めに応じて、優先的に供給できうる限りのエネルギーを供給することができる、又は、事業所を避難所として活用して当該避難所にエネルギーを供給することができる設備であり、その旨を県HPに掲載することに同意するとともに事業所においても周知し、活動できる体制を整備していること | ○ | （事業計画書、掲示例、避難場所の図）
【補助金算定】
| 算定（要綱第６条関係） | 確認結果 | 備考(確認できる書類等）
| 補助対象経費に３分の１（国庫補助を併用する場合は、６分の１）を乗じて 得た額とする。ただし、1,000万円を上限とする。なお、大企業に対しては、６分の１とし、上限額は同様とする。 ※上記にかかわらず、算出した県及び国庫補助等の補助金額の合計が補助対象経費の６分の５を超過する場合は、補助対象経費の６分の５から国庫補助等の補助金額を控除した額と上記に定める額のいずれか少ない方とする。 | ○ | 1,400千円（事業計画書、見積書）
【添付資料】
| 申請書類 | 確認結果 | 備考
1 | 事業計画書（別紙１） | ○
2 | 補助事業に係る見積書の写し（発行後３か月以内のもの） | ○
3 | 補助対象設備の仕様 | ○
4 | 補助対象設備のカタログ等 | ○
5 | 工事に関する計画図及び説明書 | ○
6 | 補助対象設備の導入予定場所の写真 | ○
7 | 法人の場合は商業登記簿謄本、個人の場合は開業届等（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
8 | 納税証明書（法人の場合は法人県民税・法人事業税、個人の場合は個人県民税・個人事業税）（原本・発行後３か月以内のもの） | ○
9 | 決算報告書の写し（直近１年分） | ○
10 | 別表第４に掲げる書類 | ○ | ・国庫補助交付申請書等の表紙 ・災害時のエネルギー地域供給の資料 ・CO₂の削減など効果を証する資料 ・対象経費の妥当性がわかる資料
11 | その他必要に応じて知事が指示する書類 | ○ | ・審査に関する事項 ・暴力団排除に関する誓約書