## 空調設備
空調設備
№ | 機器名称 | 仕様 | 数量 |  | 設置場所 | 備考
1 | RH-1・2 吸収式冷温水発生機 | 冷凍能力985kW(280USRT) 暖房能力650kW (HAU-BGN280EXA) | 2 | 台 | B3階熱源機室
2 | CT-1・2 開放式冷却塔 | 冷却能力1,629kW (SKB-270GN) | 2 | 基 | 屋上
3 | PCD-1・2 冷却水ポンプ | 150×125FS4K530E | 2 | 台
| PCH-1・2 1次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 100×80FS2F57.5AE | 2 | 台
| PCH-3～5 2次冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 100EVMG257.5E | 3 | 台
| PH-1・2 温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65LPD53.7E | 2 | 台
| PWU-4 冷却塔補給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 40BNAME3.7A | 1 | 組
4 | CHSHD-1 1次往冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 300×3200L | 1 | 基 | B3階熱中央機械室
| CHSHD-2 2次往冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 300×5200L | 1 | 基 | B3階熱中央機械室
| CHSHD-3 1次還冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 300×2400L | 1 | 基 | B3階熱中央機械室
| CHSHD-4 2次還冷温水ﾍｯﾀﾞｰ | 300×4900L | 1 | 基 | B3階熱中央機械室
5 | TEX-1 膨張ﾀﾝｸ | ﾀﾝｸ容量500L | 1 | 基 | PHF屋上
6 | AC-1：大ﾎｰﾙ客席系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 57,310m3/h 冷温水ｺｲﾙ(客席前用 31800㎥/h) 冷房能力 320kW､暖房能力 346kW 再熱ｺｲﾙ 69.4kW 冷温水ｺｲﾙ(客席後用 25510㎥/h) 冷房能力 256kW､暖房能力 277kW 再熱ｺｲﾙ 55.7kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| AC-2a：第1展示室系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 4,850m3/h（AJ100EV-BD） 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 35.7kW､暖房能力 25kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室 | 還気機内蔵
| AC-2b：第2展示室・展示事務系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 5,620m3/h（AJ100EV-BD） 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 44.6kW､暖房能力 28kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室 | 還気機内蔵
| AC-2c：第3展示室・展示ﾛﾋﾞｰ系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 16,080m3/h（SV-20） 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 120kW､暖房能力 83kW 再熱ｺｲﾙ 39kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| AC-3：大ﾎｰﾙ舞台系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 30,540m3/h 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 192kW､暖房能力 159kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| AC-4：大ﾎｰﾙ楽屋系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 10,890m3/h 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 85kW､暖房能力 63.3kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| AC-6：大小ﾎｰﾙﾎﾜｲｴ系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 55,750m3/h（SV-55） 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 383kW､暖房能力 255kW | 1 | 台 | B3階機械室
| AC-7：小ﾎｰﾙ系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 28,050m3/h（SV-32） 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 274kW､暖房能力 184kW 再熱ｺｲﾙ 74kW | 1 | 台 | B3階機械室
| AC-11：ﾘﾊｰｻﾙ室系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量 4,690m3/h 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 46.3kW､暖房能力 31.2kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| OAC-1：B3F厨房系統 ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 給気風量12,710m3/h 冷温水ｺｲﾙ 冷房能力 192kW､暖房能力 82kW | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| OAC-2～5 ﾃﾞｼｶﾝﾄ外気処理機 | 給気風量6,000m3/h（HCDR-6000GH） 冷房能力 71.4kW､暖房能力 77.5kW | 4 | 台 | 屋上機械室
7 | RF-1 還気機 | 還気風量 50,300m3/h（5DRM4） | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| RF-2c 還気機 | 還気風量 16,080m3/h（5SRM4） | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| RF-3 還気機 | 還気風量 24,650m3/h（5SRM4） | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| RF-4 還気機 | 還気風量 7,680m3/h（3SRM4） | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
| RF-6 還気機 | 還気風量 43,250m3/h（5DRM4） | 1 | 台 | B3階機械室
| RF-7 還気機 | 還気風量 26,950m3/h（4 1/2SRM4） | 1 | 台 | B3階機械室
| RF-11 還気機 | 還気風量 4,690m3/h（2SRM4） | 1 | 台 | B3階熱中央機械室
8 | FS-5 中央機械室給気ﾌｧﾝ | 風量30,250m3/h、電動機7.5kW（6SRM4） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | 設置場所 B3F中央機械室
| FS-6 機械室給気ﾌｧﾝ | 風量6,000m3/h、電動機1.5kW（3SRM4） | 1 | 台 | B3階機械室 | B3F機械室
| FS-7 駐車場給気ﾌｧﾝ | 風量32,000m3/h、電動機7.5kW（6SRM4） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | B3F中央機械室
| FS-8 駐車場搬送ﾌｧﾝ | 風量1,560m3/h、電動機0.073kW （AH-3009TCA） | 7 | 台 | ｽﾛｰﾌﾟ | ｽﾛｰﾌﾟ
| FE-1 大ﾎｰﾙ映写室排気ﾌｧﾝ | 風量1,500m3/h、電動機0.4kW（11/2SRMU4） | 1 | 台 | 3階上手ﾌｧﾝﾙｰﾑ | 3F上手ﾌｧﾝﾙｰﾑ
| FE-2 大ﾎｰﾙ映写室排気ﾌｧﾝ | 風量1,200m3/h、電動機0.2kW（11/2SRM4） | 1 | 台 | 3階下手ﾌｧﾝﾙｰﾑ | 3F下手ﾌｧﾝﾙｰﾑ
| FE-3 大ﾎｰﾙ投光室排気ﾌｧﾝ | 風量7,200m3/h、電動機3.7kW（21/2SRMU4） | 1 | 台 | 3階下手収納室 | 3F下手収納室
| FE-4 中央機械室排気ﾌｧﾝ | 風量30,050m3/h、電動機7.5kW（6SRM4） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | B3F中央機械室
| FE-5 機械室排気ﾌｧﾝ | 風量6,000m3/h、電動機1.5kW（3SRM4） | 1 | 台 | B3階機械室 | B3F機械室
| FE-6 駐車場排気ﾌｧﾝ | 風量32,000m3/h、電動機7.5kW（5SRM4） | 1 | 台 | B3階機械室 | B3F機械室
| FE-7 駐車場排気ﾌｧﾝ | 風量32,000m3/h、電動機7.5kW（6SRM4） | 1 | 台 | B3階排気ｼｬﾌﾄ | B3F排気ｼｬﾌﾄ
| FE-8 B3F厨房排気ﾌｧﾝ | 風量13,350m3/h、電動機5.5kW（31/2SRMO4） | 1 | 台 | B3階厨房 | B3F厨房
| FE-9 B3F湯沸室排気ﾌｧﾝ | 風量200m3/h、電動機0.17kW（BFS-100TUC） | 1 | 台 | B3階OAｼｬﾌﾄ | B3FOAｼｬﾌﾄ
| FE-10 B3F便所排気ﾌｧﾝ | 風量850m3/h、電動機0.4kW（1SRM4） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | B3F中央機械室
| FE-11 化粧楽屋排気ﾌｧﾝ | 風量2,760m3/h、電動機1.5kW（11/2SRM4） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | B3F中央機械室
| FE-12 奈落排気ﾌｧﾝ | 風量2,000m3/h､電動機0.75kW（11/2SRM4） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | B3F中央機械室
| FE-13 1F配膳室排気ﾌｧﾝ | 風量2,400m3/h､電動機0.75kW （11/2SRMO4 0.75） | 1 | 台 | 1F配膳室 | 1F配膳室
| FE-14 2F配膳室排気ﾌｧﾝ | 風量1,800m3/h､電動機0.4kW （11/2SRMO4 0.4） | 1 | 台 | 2F配膳室 | 2F配膳室
| FE-15 大ﾎｰﾙ便所排気ﾌｧﾝ | 風量3,500m3/h､電動機1.5kW（2SRMU4） | 1 | 台 | 3階上手ﾌｧﾝﾙｰﾑ | 3F上手ﾌｧﾝﾙｰﾑ
| FE-16 大ﾎｰﾙ便所排気ﾌｧﾝ | 風量3,500m3/h､電動機1.5kW（2SRM4） | 1 | 台 | 3階下手ﾌｧﾝﾙｰﾑ | 3F下手ﾌｧﾝﾙｰﾑ
| FE-17 蓄電池室排気ﾌｧﾝ | 風量500m3/h､電動機0.25kW（BFS-120TUC） | 1 | 台 | B3階OAｼｬﾌﾄ | B3FOAｼｬﾌﾄ
| FE-18 食堂便所排気ﾌｧﾝ | 風量360m3/h､電動機0.15kW（11/SMU25.15） | 1 | 台 | 1階食堂 | 1F食堂
| FE-19 会議棟便所排気ﾌｧﾝ | 風量2,780m3/h､電動機1.5kW （11/2SRMO4 1.5） | 1 | 台 | 屋上機械室 | 屋上機械室
| FE-20 展示倉庫排気ﾌｧﾝ | 風量1,400m3/h､電動機0.4kW（BFS-150TUC） | 1 | 台 | B2階展示倉庫 | B2F展示倉庫
| FE-22 ｴﾝﾄﾗﾝｽ便所排気ﾌｧﾝ | 風量1,220m3/h､電動機0.4kW（BFS-150TUC） | 1 | 台 | B1階ｼｬﾌﾄ | B1Fｼｬﾌﾄ
| FE-23 小ﾎｰﾙ楽屋便所排気ﾌｧﾝ | 風量1,100m3/h､電動機0.4kW（BFS-120TUC） | 1 | 台 | B1階ｼｬﾌﾄ | B1Fｼｬﾌﾄ
| FE-24 小ﾎｰﾙ便所排気ﾌｧﾝ | 風量1,300m3/h､電動機0.4kW（BFS-150TUC） | 1 | 台 | B1階ｼｬﾌﾄ | B1Fｼｬﾌﾄ
| FE-25 倉庫排気ﾌｧﾝ | 風量100m3/h､電動機0.02kW（BFS-15SUC） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | B3F中央機械室
| FE-26 ﾎﾜｲｴ便所排気ﾌｧﾝ | 風量1,800m3/h､電動機0.75kW（11/2SRM4） | 1 | 台 | 1階排気ｼｬﾌﾄ | 1F排気ｼｬﾌﾄ
| FE-27a､b 湯沸室(大ﾎｰﾙ)系統天井換気扇 | 風量100m3/h､電動機0.02kW | 2 | 台 | B2階湯沸室 | B2F湯沸室
| FE-27c 湯沸室(展示)系統天井換気扇 | 風量100m3/h､電動機0.05kW（VD-18Z9） | 1 | 台 | B2階湯沸室 | B2F湯沸室
| FE-28 発電機室排気ﾌｧﾝ | 風量15,600m3/h､電動機5.5kW（31/2SRM4） | 1 | 台 | B3階発電機室 | B3F発電機室
| FE-29 第4楽屋喫煙排気ﾌｧﾝ | 風量520m3/h､電動機0.96kW（BFS-65SUC） | 1 | 台 | 第4楽屋 | 第4楽屋
| FE-30 1F小ﾎｰﾙ便所排気ﾌｧﾝ | 風量1,120m3/h､電動機0.4kW（BFS-120TUC） | 1 | 台 | B1階ｼｬﾌﾄ | B1Fｼｬﾌﾄ
| HEU-1 保育室排気ﾌｧﾝ | 風量250m3/h､電動機0.016kW（BFS-30SUC） | 1 | 台 |  | 保育室
9 | AFU-1 機械室OA系統 自動巻取ｴｱﾌｨﾙﾀﾕﾆｯﾄ | 風量30,250m3/h（VMRCN-2B-230RTP-S） | 1 | 台 | B3階中央機械室 | 設置場所 B3F中央機械室
10 | AFU-2 機械室OA系統 ｴｱﾌｨﾙﾀﾕﾆｯｯﾄ | 風量6,000m3/h | 1 | 台 | B3階機械室 | 設置場所 B3F機械室
| AFU-3､AFU-4 会議室系統 ｴｱﾌｨﾙﾀﾕﾆｯｯﾄ | 風量24,000m3/h | 2 | 台 | 屋上機械室 | 屋上機械室
| AFU-5～AFU-11 会議室系統 ｴｱﾌｨﾙﾀﾕﾆｯｯﾄ | 風量500m3/h | 7 | 台 | 1､2配膳室 3-7階湯沸室 | 1,2階配膳室 3-7階湯沸室
11 | BS-1 加湿用蒸気ﾎﾞｲﾗ | 定格出力502kW （SQ-800ZU） | 1 | 式 | B3階熱源機室 | ･ 薬注装置､軟水装置を含む｡
12 | HEX-1 蒸気-温水熱交換器 | 交換熱量262kW（LX-026A-TNHJR-18） | 1 | 基 | B3階中央機械室
13 | PAC-01 警備員室･控室･救護室系統EHPｴｱｺﾝ | 3M68RV | 1 | 系統 |  | 設置場所 B3F中央機械室
| PAC-02 楽屋事務室系統 EHPｴｱｺﾝ | RZRP112B | 1 | 系統 |  | B3F中央機械室
| PAC-03 舞台機構制御盤･B2Fｱﾝﾌﾟ室･B1Fﾐｷｻｰ室系統EHPｴｱｺﾝ | RXYP280D | 1 | 系統 |  | B3F排気ｼｬﾌﾄ
| PAC-04 奈落電気室･B1F調光室･1F調光盤室系統EHPｴｱｺﾝ | RXYP280D | 1 | 系統 |  | 大ﾎｰﾙ屋上
| PAC-05 3Fｼｰﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ×2･投光室系統EHPｴｱｺﾝ | RXYP280D | 1 | 系統 |  | 大ﾎｰﾙ屋上
| PAC-06 第2,3楽屋･第1～4個室第1,4楽屋系統EHPｴｱｺﾝ | RXYP280D | 1 | 系統 |  | 大ﾎｰﾙ屋上
| PAC-07 第5楽屋系統 EHPｴｱｺﾝ | RZRP50BAV | 1 | 系統 |  | 小ﾎｰﾙ屋外
| PAC-08 第6楽屋系統 EHPｴｱｺﾝ | RZRP50BAV | 1 | 系統 |  | 小ﾎｰﾙ屋外
| PAC-09 1F映写照明室･2F天井照明室系統EHPｴｱｺﾝ | RXYP160D | 1 | 系統 |  | 小ﾎｰﾙ屋外
| PAC-10 B3F管理室系統 EHPｴｱｺﾝ | R22TFXS | 2 | 系統 |  | B3F駐車場
| PAC-11 中央監視室系統 EHPｴｱｺﾝ | RZRP112B | 1 | 系統 |  | B3F排気ｼｬﾌﾄ
| PAC-12 清掃業務員控え室系統EHPｴｱｺﾝ | RZR45BV | 1 | 系統 |  | B3F駐車場
| PAC-13 変電室系統 EHPｴｱｺﾝ | RZRP160B | 1 | 系統 |  | B3F排気ｼｬﾌﾄ
| PAC-14 ELV機械室系統 EHPｴｱｺﾝ | RZRP80BT | 1 | 系統 |  | 会議棟屋上
| PAC-15 大ﾎｰﾙﾋﾟｱﾉ庫系統 EHPｴｱｺﾝ | SSRMM50BAT | 1 | 系統 |  | 大ﾎｰﾙ屋上
| PAC-16 小ﾎｰﾙﾋﾟｱﾉ庫系統 EHPｴｱｺﾝ | SSRMM50BAT | 1 | 系統 |  | B2F展示倉庫
14 | GHP-1 B1F･B2F系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN 室内機(床置FGXWP140MC×3台,FGXWP224MC)を含む | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-2 B1F･B3F外気処理系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP560CN 外気処理(床置FGXWP280MCF×2台)を含む | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-3 1F南側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP560CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-4 2F･3F南側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-5 2F･3F北側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-6 4F･5F南側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-7 4F･5F北側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-8 6F･7F南側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-9 6F･7F北側系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GXHDP710CN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上
| GHP-10 1F食堂外気処理系統 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | GYDP280AN | 1 | 系統 | 屋上 | RF屋上

## 自動制御関係機器
自動制御関係機器
1 盤関係点検
| 名称 | 型番 | 数量
(1) 中央監視装置
| MIS |  | 1台
| SCS |  | 1台
| 監視PC |  | 2台
| CLP |  | 1台
| UPS |  | 1式
| BEMS(PC含む) |  | 1式
(2) 自動制御盤
| B3RCP-1 |  | 1式
| B3RCP-2-1 |  | 1式
| B3RCP-2-2 |  | 1式
| B3RCP-3 |  | 1式
| R1RCP-1 |  | 1式
| R2RCP-1 |  | 1式
2 自動制御機器点検
(1) 熱源廻り制御
| TY7830B | 配管温度検出器 | 7個
| TY7840B | 積算熱量計感温部(2本1組) | 2組
| JTD | 差圧発信器 | 1個
| MGG10C | 電磁流量計 | 3個
| WY5130P | ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ | 1個
| WY5130Q | ﾁﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗ | 1個
| RYY792S | ｱｲｿﾚｰﾀ | 1個
| WTY8000A | 積算熱量計演算部 | 2個
| AT72-J1 | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 1個
| VY5113J | 電動2方弁 | 1個
(2) 冷却塔制御 2sets
| TY7830B | 配管温度検出器 | 6個
| R36 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 | 4個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 2個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| VY6300B | 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 2個
| DN3 | 電動ﾊﾞﾀｸﾞﾗｲ弁(2台1組) | 2組
(3) 蒸気ﾎﾞｲﾗｰ廻り制御
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 1個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 2個
| TY8301A | 蓄熱槽用温度検出器 | 1個
| JTD | 差圧発信器 | 1個
| MGG10C | 電磁流量計 | 1個
| VXW1 | 蒸気用渦流量計 | 2個
| WY5130P | ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ | 1個
| R36 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ指示調節計 | 2個
| EL4100 | 流量演算器 飽和蒸気用 | 2個
| RYY792D | DC24V電源 | 4個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| AT72-J1 | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 3個
| VY6300B | 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 1個
| VY5113J | 電動2方弁 | 1個
| PMK2 | 電動遮断弁 | 2個
| VY5115K | 電動2方弁 | 2個
(4) 冷温水機廻り制御
| GYY-S2000 | 排煙濃度計 | 1個
(5) 空調機廻り制御(1)
【AC-1:大ﾎｰﾙ客席系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 2個
| HTY7043T | 室内形温湿度ｾﾝｻ | 6個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 1個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 1個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 2個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 4個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 8個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 11個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 5個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 4個
| PMK2 | 電動緊急遮断弁 | 2個
| VY5165K | 電動2方弁 | 2個
(6) 空調機廻り制御(2)
【AC-2a:第1展示室系統･事務室系統】
【AC-2b:第2展示室系統･事務室系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 2個
| HTY7043T | 室内形温湿度ｾﾝｻ | 2個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 2個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 2個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 2個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 2個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 2個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 2個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 8個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 8個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 8個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 2個
| VY6051A | 小形電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 2個
| VY5165K | 電動2方弁 | 2個
(7) 空調機廻り制御(3)
【AC-2c:第3展示室･ﾛﾋﾞｰ系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 1個
| HTY7043T | 室内形温湿度ｾﾝｻ | 1個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 1個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 1個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 1個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 2個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 4個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 3個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 2個
| PMK2 | 電動遮断弁 | 1個
| VY5165K | 電動2方弁 | 1個
(8) 空調機廻り制御(4)
【AC-3:大ﾎｰﾙ舞台系統】
【AC-4:大ﾎｰﾙ楽屋系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 2個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 2個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 2個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 2個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 2個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 2個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 2個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 8個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 6個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 6個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 2個
| PMK2 | 電動遮断弁 | 2個
| VY5165K | 電動2方弁 | 2個
(9) 空調機廻り制御(5)
【AC-6:大ﾎｰﾙﾎﾜｲｴ系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 1個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 1個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 1個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 1個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 1個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 3個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 3個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 1個
| PMK2 | 電動遮断弁 | 1個
| VY5165K | 電動2方弁 | 1個
(10) 空調機廻り制御(6)
【AC-7:小ﾎｰﾙ系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 1個
| HTY7043T | 室内形温湿度ｾﾝｻ | 4個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 1個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 1個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 1個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 2個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 5個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 7個
| MY8040A | ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｺﾝﾎﾟ 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 5個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 2個
| PMK2 | 電動緊急遮断弁 | 1個
| VY5165K | 電動2方弁 | 1個
(11) 空調機廻り制御(6)
【AC-11:ﾘﾊｰｻﾙ室系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 1個
| CY8100C | CO2濃度発信器 | 1個
| HTY7803C | 挿入型温湿度ｾﾝｻ | 1個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 1個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 1個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 3個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 4個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 1個
| VY6051A | 小形電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 1個
| VY5165K | 電動2方弁 | 1個
(12) 外調機廻り制御
【OAC-1:B3F厨房系統】
| TY6800Z | 挿入形温度調節器 | 1個
| TY7803C | 挿入型温度ｾﾝｻ | 1個
| HTY7903C | 挿入型温度･露点温度ｾﾝｻ | 1個
| TY7830B | 配管温度検出器 | 1個
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 2個
| MY8040A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 1個
| FVY5160J | 流量計測制御機能付電動2方弁 | 1個
| PMK2 | 電動遮断弁 | 1個
| VY5165K | 電動2方弁 | 1個
(13) 加湿･除湿ﾕﾆｯﾄ系統室内温湿度計測
【PAC-6:ﾋﾟｱﾉ庫系統】
【ACP-9:収納庫】
| HTY7043T | 室内形温湿度ｾﾝｻ | 2個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 2個
(14) ﾌｧﾝ発停制御(1)
【機械室系統】
| TY6300Z | 屋内形温度調節器 | 2個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 2個
(15) ﾌｧﾝ発停制御(2)
【駐車場系統】
| CY7200A | CO濃度発信器 | 1個
| WY5111 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式調節器 | 1個
| RYY792D | DC24V電源 | 1個
(16) ﾌｨﾙﾀｰ監視
【AFU-1～11】
| PYY-604 | 微差圧ｽｲｯﾁ | 11個
| TM | タイマー | 11個
(17) 外気処理ﾊﾟｯｹｰｼﾞ廻り制御
【GHP-2a:ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ系統】
【GHP-2b:監視事務系統】
【GHP-10a:食堂系統】
| HY6000Z | 湿度調節器 | 3個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 3個
| AT72-J1 | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 3個
| VY6300B | 電動ﾎﾞｰﾙ弁 | 3個
| MY6050A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 3個
(18) 外気処理ﾊﾟｯｹｰｼﾞ廻り監視
【OAC-2:会議棟2-4階北系統】
【OAC-3:会議棟2-4階南系統】
【OAC-4:会議棟5-7階北系統】
【OAC-5:会議棟5-7階南系統】
| HTY7803T | 挿入形温湿度ｾﾝｻ | 20個
| RY | 補助ﾘﾚｰ | 4個
| AT72-J1 | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 8個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 20個
| MY6050A | 直結形ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | 8個
(19) 外気温湿度計測
| HTY7803T | 挿入形温湿度ｾﾝｻ | 1個
| ATY82Z | 絶縁ﾄﾗﾝｽ | 1個

## 電気設備
電気設備
受 電 設 備 | 引込線等（電線、ケーブル、支持物、枕木（腕金）、碍子、地中線路、マンホール等） | １式
| 責任分界点用区分開閉器（ＵＧＳ） | １台
| 断路器 | ２台
遮断器、開閉器
| （ＶＣＢ） | ９台
| （ＶＣＳ） | ３台
| 高圧負荷開閉器（ＬＢＳ） | ９台
計器用変成器
| （ＣＴ） | １６組
| （ＶＴ） | ３組
| （ＺＣＴ） | ９組
| 変圧器モールド変圧器 | ９台
| 電力用コンデンサー | ３台
３台
直列リアクトル
| 避雷器 | １台
| 高圧ケーブル | １式
受電盤、配電盤
| （高圧） | １９面
| （低圧） | １０面
保護継電器
| （ＯＣＲ） | ８台
| （ＵＶＲ） | ２台
| （ＶＣＲ） | １台
| 漏電火災警報器 | ８台
| マルチメータ | １０台
| 電流計 | ６台
| 自動力率調整器 | １台
| 接地端子盤 | ２面
電気使用場所の設備 | 低圧電灯盤、低圧動力盤
非 常 用 予 備 発 電 装 置 | 原動機及び付属装置 | １機
内燃機関、燃料装置、冷却装置、潤滑油装置、 排気装置、始動装置
| 発電機 | １機
励磁装置、 接地装置
遮断器、開閉器
配電盤、制御装置等
発電設備の機器

## エレベータ設備
エレベータ設備
名称 | 仕様
会議棟エレベータ（1号機、2号機・2台） | ア 乗用昇降機 イ ロープ式 ウ 車いす仕様 エ 交流式高速 オ 10箇所停止 カ 積載850㎏ キ 速度90ｍ/min
(2) 大ホール楽屋エレベータ（3号機・1台） | ア 乗用昇降機 イ ロープ式 ウ 車いす仕様 エ 交流式低速 オ 3箇所停止 カ 積載1,000㎏ キ 速度45ｍ/min
(3) 会議棟小荷物専用昇降機（4号機、5号機・2台 レストラン飲食運搬用） | ア 小荷物専用昇降機 イ ロープ式 ウ 交流式 エ 3箇所停止 オ 積載50㎏ カ 速度12ｍ/min

## 舞台機構装置
１ 大ﾎ-ﾙ舞台機構設備
(1) 吊物機構
№ | 装置名称 |  | 操作 | 機構方式
1 | ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑﾗｲﾄ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
2 | 緞帳 | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
3 | 電動ﾊﾞﾄﾝ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
4 | 変形絞り緞帳 | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
5 | 暗転幕 | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
6 | 袖幕(1) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
7 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(1) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
8 | ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾗｲﾄ(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
9 | ｻｼﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
10 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(2) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
11 | 中割幕(1) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
12 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(3) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
13 | 一文字幕(1) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
14 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(4) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
15 | 袖幕(2) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
16 | ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾗｲﾄ(2) 2SL | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
17 | 天井反射板(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾄﾗｸｼｮﾝ式
|  | 傾斜装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
18 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(5) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
19 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(6) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
20 | 一文字幕(2) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
21 | 袖幕(3) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
22 | ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾗｲﾄ(3) 3SL | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
23 | ｽｸﾘｰﾝ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
24 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(7) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
25 | 中割幕(2) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
26 | 一文字幕(3) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
27 | 袖幕(4) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
28 | ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾗｲﾄ(4) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
29 | ｻｼﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ(4) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
30 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(8) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
31 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(9) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
32 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(10) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
33 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(11) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
34 | 天井反射板(2) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾄﾗｸｼｮﾝ式
|  | 傾斜装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
35 | 一文字幕(4) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
36 | 袖幕(5) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
37 | ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾗｲﾄ(5) 5SL | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
38 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(12) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
39 | ﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
40 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(13) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
41 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(14) | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
42 | 正面反射板 | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
|  | 走行装置 | 電動 | ﾁｪ-ﾝ式
43 | ﾊﾞｯｸ幕 | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
44 | 大ﾎﾘｿﾞﾝﾄ幕 | 昇降装置 | 手動 | ｶｳﾝﾀ-ｳｪ-ﾄ式
45 | 1側面反射板(上手) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
| 1側面反射板(上手) | - | 固定 | ﾁｪ-ﾝ固定吊式
46 | 1側面反射板(下手) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
| 1側面反射板(下手) | - | 固定 | ﾁｪ-ﾝ固定吊式
47 | 2側面反射板(上手) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
| 2側面反射板(上手) | - | 固定 | ﾁｪ-ﾝ固定吊式
48 | 2側面反射板(下手) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
| 2側面反射板(下手) | - | 固定 | ﾁｪ-ﾝ固定吊式
(2) 床機構
№ | 装置名称 |  | 操作 | 機構方式
1 | ｵ-ｹｽﾄﾗ迫り | 昇降装置 | 電動 | ｽｸﾘｭ-ｱ-ﾑ式
2 | 大道具ﾘﾌﾄ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
(3) 操作盤・制御盤関係
№ | 盤名称 |  | 盤面数 | 備考
1 | 舞台機構制御盤1 |  | 1面
2 | 舞台機構制御盤2 |  | 1面
3 | 舞台機構制御盤3 |  | 1面
4 | 舞台機構制御盤4 |  | 1面
5 | 舞台機構制御盤5 |  | 1面
6 | 舞台機構制御盤6 |  | 1面
7 | 舞台機構制御盤7 |  | 1面
8 | 舞台機構制御盤8 |  | 1面
9 | 舞台吊物操作卓 |  | 1面
10 | ﾘﾓ-ﾄ操作器 |  | 1面
11 | 舞台機構ｺﾈｸﾀBOX |  | 1面
12 | ﾘﾓ-ﾄ操作器ｺﾈｸﾀBOX |  | 1面
13 | E-STOP BOX |  | 1面
14 | 安全ｽｲｯﾁ |  | 3面
15 | 綱元表示ﾕﾆｯﾄ |  | 1面
16 | 綱元表示操作箱 |  | 1面
17 | 大道具ﾘﾌﾄ制御盤 |  | 1面
18 | 大道具ﾘﾌﾄ操作盤 |  | 2面
２ 小ﾎ-ﾙ舞台機構設備
(1) 吊物機構
№ | 装置名称 |  | 操作 | 機構方式
1 | 引割緞帳 | - | 固定 | 固定吊式
|  | 開閉装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取巻戻式
2 | 一文字幕(1) | - | 固定 | 固定吊式
3 | ﾎﾞ-ﾀﾞ-ﾗｲﾄ(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
4 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
兼天井反射板(1)前吊
5 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(2) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
6 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(3) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
7 | 袖幕(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
8 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(4) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
9 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(5) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
兼天井反射板(1)後吊
10 | 一文字幕(3) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
11 | 中割幕(1) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
12 | ﾎﾘｿﾞﾝﾄﾗｲﾄ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
13 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(6) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
14 | 袖幕(2) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
15 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(7) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
16 | 吊物ﾊﾞﾄﾝ(8) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
17 | ﾊﾞｯｸ幕 | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
|  | 開閉装置 | 手動 | ｶ-ﾃﾝﾚ-ﾙ式
18 | ｽｸﾘｰﾝ兼ﾎﾘｿﾞﾝﾄ幕 | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
19 | 正面反射板 | - | 固定 | 固定吊式
| 兼天井反射板(2) | 傾斜装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
20 | 側面反射板 | - | 固定 | 固定吊式
|  | 回転装置 | 手動 | 手押レ-ル式
21 | ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
22 | ｻｲﾄﾞｽﾋﾟｰｶ(上手) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
23 | ｻｲﾄﾞｽﾋﾟｰｶ(下手) | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
24 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾊﾞﾄﾝ | 昇降装置 | 電動 | ﾜｲﾔﾛ-ﾌﾟ巻取式
(2) 操作盤・制御盤関係
№ | 盤名称 |  | 盤記号 | 備考
1 | 吊物装置制御盤1 |  | 1面
2 | 吊物装置制御盤2 |  | 1面
3 | 吊物装置制御盤3 |  | 1面
4 | 迫り操作制御盤 |  | 1面
5 | 舞台吊物操作卓 |  | 1面
6 | ﾘﾓ-ﾄ操作器 |  | 1面
7 | 舞台機構ｺﾈｸﾀBOX |  | 1面
8 | ﾘﾓ-ﾄ操作器ｺﾈｸﾀBOX |  | 1面
9 | E-STOP BOX |  | 2面
10 | 安全ｽｲｯﾁ |  | 1面
11 | 迫り奈落操作箱 |  | 1面

## 音響装置 大ﾎｰﾙ
(1) 大ホール音響設備
| 名称 | 型名 | 数量 | 単位
① 音響調整卓 |  |  | 1 | 式
| 1) デジタルミキサー【既設】 | YAMAHA CL5 | 1 | 台
| 2) AES/EBU入出力カード【既設】 | YAMAHA MY8-AE96S | 1 | 枚
| 3) ワイヤレスLANアクセスポイント | YAMAHA WLX302 | 2 | 台
② 出力制御部操作卓 |  |  | 1 | 式
| 1) マトリクス操作パネル【既設】 | QSC TSC-8 | 2 | 台
| 2) GUIソフトウェア【既設改造】 | 特型 | 1 | 式
| 3) システムリモートパネル | 特型 | 1 | 面
| 4) 操作卓 | 特型 | 1 | 台
| 5) データロガー表示部 | EIZO EV2116W-ABK | 1 | 台
③ 録音再生機器 |  |  | 1 | 式
| 1) CF/CDレコーダ【既設】 | TASCAM SS-CDR200 | 2 | 台
| 2) CDプレーヤ | TASCAM CD-6010 | 2 | 台
| 3) MD/CDプレーヤ | TASCAM MD-CD1BMKⅢ | 1 | 台
| 4) カセットテープレコーダ | TASCAM 202MKⅥ+LA-40MKⅢ | 2 | 台
| 5) ブルーレイディスクレコーダ | JVC SR-HD2700 | 2 | 台
| 6) 電源ユニット | TOA PD-150 | 1 | 台
④ 入出力パッチ盤架 |  |  | 1 | 式
| 1) 入力パッチ盤 | 特型 | 1 | 式
| 2) 入出力ボックス【既設】 | YAMAHA Rio3224-D | 1 | 台
| 3) マイクロホン・ラインミキサー | audio-technica AT-MX44 | 1 | 台
| 4) 吊マイク用ヘッドアンプ【既設】 | YAMAHA MLA8 | 1 | 台
| 5) SDI分配器 | AJA HD5DA | 1 | 台
⑤ 効果機器架 |  |  | 1 | 式
| 1) デジタルマトリクスプロセッサ【既設】 | QSC CORE 500i | 2 | 台
| 2) DANTE I/Oカード | QSC CDN64 | 2 | 枚
| 3) ネットワークI/O【既設】 | QSC Q-SYS I/O FRAME | 1 | 台
| 4) アナログ入力カード【既設】 | QSC CIML4-HP | 2 | 枚
| 5) アナログ出力カードA【既設】 | QSC COL4 | 2 | 枚
| 6) デジタルミキサー | YAMAHA QL1 | 1 | 台
| 7) アナログ出力カードB | YAMAHA MY8-DA96改（+24dBu出力） | 1 | 枚
| 8) Q-LAN用LANスイッチ【既設】 | HP 2530-24G Switch | 2 | 台
| 9) DANTE用LANスイッチ | YAMAHA SWX2300-24G | 2 | 台
| 10) ネットワークコントローラ | YAMAHA RTX1210 | 1 | 台
| 11) 制御用パソコン | HP ProBook 450 G3 | 1 | 台
| 12) データロガーマスター | HYFAX DL3M | 1 | 台
| 13) データロガーインターフェース | HYFAX DL3SA | 1 | 台
| 14) 入出力パッチパネル | 特型 | 1 | 面
| 15) 無停電電源 | APC SMT1500RMJ2U | 1 | 台
| 16) メイン電源制御部 | 特型 | 1 | 台
| 17) モニタースピーカ | YAMAHA MSP3 | 1 | 台
⑥ パワーアンプ架 |  |  | 1 | 式
| 1) ネットワークI/O【既設】 | QSC Q-SYS I/O FRAME | 4 | 台
| 2) AES3 I/Oカード | QSC CAES4 | 8 | 枚
| 3) データポート出力カード【既設】 | QSC CODP4 | 6 | 枚
| 4) Q-LAN用LANスイッチ【既設】 | HP 2530-24G Switch | 2 | 台
| 5) パワーアンプA | L-ACOUSTICS LA4X | 12 | 台
| 6) パワーアンプB【既設】 | QSC PL340 | 3 | 台
| 7) パワーアンプC【既設】 | QSC PL325 | 8 | 台
| 8) パワーアンプD【既設】 | QSC CX302 | 1 | 台
| 9) パワーアンプE | QSC CX404 | 1 | 台
| 10) 制御用LANスイッチ | YAMAHA SWX2300-24G | 1 | 台
| 11) データロガーインターフェイス | HYFAX DL3SA | 5 | 台
| 12) 入出力パッチパネル | 特型 | 5 | 面
| 13) スピーカ出力制御部 | 特型 | 6 | 台
| 14) 無停電電源 | APC SMT1500RMJ2U | 1 | 台
| 15) 電源制御部 | 特型 | 5 | 台
⑦ スピーカ |  |  | 1 | 式
| 1) 調整室モニタースピーカ | GENELEC 1032BM | 2 | 台
| 2) プロセニアムスピーカC | L-ACOUSTICS KARA | 8 | 台
| 3) プロセニアムスピーカL/R | L-ACOUSTICS KARA | 16 | 台
| 4) サブプロセニアムスピーカ | L-ACOUSTICS ARCS WIDE | 3 | 台
5) カラムスピーカ
| スピーカ | L-ACOUSTICS KARA | 4 | 台
| サブウーハ | L-ACOUSTICS SB18 | 8 | 台
| 6) ステージフロントスピーカ | L-ACOUSTICS 5XT | 6 | 台
| 7) 照明バトンスピーカ | MartinAudio CDD10 | 4 | 台
| 8) 音響反射板スピーカ | MartinAudio DD6 | 4 | 台
| 9) ウォールスピーカ | YAMAHA VXC5F | 18 | 台
10) ロビー系スピーカ
| 天井埋込型 | TANNOY CVS4 Micro | 31 | 台
| 壁付型A | YAMAHA VXS5 | 4 | 台
| 壁付型B | TOA CM-2330AT+CP-233A | 1 | 台
11) 楽屋系スピーカ
| 天井埋込型 | TOA CM-2330AT+CP-233A | 24 | 台
| 音量調整器 | TOA AT-063A+ﾌﾟﾚｰﾄ | 13 | 面
12) 運営系スピーカ
| 小型汎用スピーカ | YAMAHA MSP3 | 12 | 台
13) ステージスピーカ
| スピーカ | L-ACOUSTICS ARCSⅡ | 10 | 台
| サブウーハ | L-ACOUSTICS SB28 | 6 | 台
14) 移動型スピーカ
| スピーカA | L-ACOUSTICS X15HiQ | 4 | 台
| スピーカB | L-ACOUSTICS X12 | 4 | 台
| 15) 機構ガナリスピーカ | TOA CS-303 | 2 | 台
⑧ コンセント盤類 |  |  | 1 | 式
| 1) 舞台下手袖コンセント盤架 | 特型 | 1 | 架
| 2) 舞台上手袖コンセント盤架 | 特型 | 1 | 架
| 3) 舞台後部コンセント盤 | 特型 | 2 | 面
| 4) 客席コンセント盤 | 特型 ﾊﾟﾈﾙのみ | 1 | 面
| 5) 客席後部コンセント盤 | 特型 ﾊﾟﾈﾙのみ | 1 | 面
| 6) 客席２Fコンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 7) 綱元コンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 8) 調光室コンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 9) 監督室コンセント盤（親子室） | 特型 | 1 | 面
| 10) 映写室コンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 11) フロアマイクコンセントボックス | 特型 | 10 | 台
| 12) フロアマルチコンセントボックス | 特型 | 2 | 台
| 13) フロアスピーカコンセントボックス | 特型 | 6 | 台
| 14) フロアLANコンセントボックス | 特型 | 2 | 台
| 15) マイクコンセントプレート | 特型 | 3 | 面
⑨ 舞台上手袖HUB盤 |  |  | 1 | 式
| 1) DANTE用LANスイッチ | YAMAHA SWX2300-24G | 2 | 台
⑩ 機構操作盤 |  |  | 1 | 式
| 1) 開演ブザー制御パネル | 特型 | 1 | 式
⑪ エレベーターマイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) 昇降駆動部 | TAKASAGO MES-1000 | 1 | 組
⑫ ３点吊マイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) ３点吊マイク装置 | TAKASAGO HC-3L(6ch) | 1 | 組
| 2) 入力ボックス | YAMAHA Ri8-D | 1 | 台
⑬ エアモニターマイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) コンデンサー型A（バルコニー側） | SENNHEISER MKH416-P48-U3 | 2 | 本
| 2) コンデンサー型B（プロサス側） | AMCRON PZM30 D | 2 | 台
⑭ 新A帯ワイヤレスマイク装置① |  |  | 1 | 式
| 1) ワイヤレスアンテナ | SHURE UA874WB | 2 | 台
| 2) 分配器 | SHURE UA845J | 1 | 台
| 3) ワイヤレス受信機 | SHURE UR4D+-L3HK | 3 | 台
| 4) ハンド型マイクロホン | SHURE UR2/BETA87A-L3HK | 4 | 本
| 5) 送信機 | SHURE UR1-L3HK | 4 | 台
| 6) ラベリアマイクロホン | DPA 4080-BM | 4 | 本
⑮ 新A帯ワイヤレスマイク装置② |  |  | 1 | 式
| 1) ワイヤレス受信機 | SHURE UR4D+-L3HK | 2 | 台
| 2) DANTE用LANスイッチ | YAMAHA SWX2300-24G | 2 | 台
| 3) 電源ユニット | TOA PD-150 | 1 | 台
| 4) ハンド型マイクロホン | SHURE UR2/SM58-L3HK | 2 | 本
| 5) マイクヘッド ダイナミック型 | SHURE RPW112 | 2 | 台
| 6) 送信機 | SHURE UR1-L3HK | 2 | 台
| 7) ラベリアマイクロホン | DPA 4080-BM | 2 | 本
⑯ B帯ワイヤレスマイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) ワイヤレスアンテナA | SHURE UA860SWB | 2 | 台
| 2) ワイヤレスアンテナB | SHURE UA874WB | 2 | 台
| 3) 混合器 | SHURE UA221C | 1 | 組
| 4) 分配器 | SHURE UA845J | 1 | 台
| 5) ワイヤレス受信機 | SHURE ULXD4Q-AB | 2 | 台
| 6) ハンド型マイクロホン | SHURE ULXD2/SM58-JB | 6 | 本
| 7) 送信機 | SHURE ULXD1-JB | 6 | 台
| 8) タイピン型マイクロホン | SHURE MX150B/O-TQG | 6 | 本
⑰ 移動用ミキサー |  |  | 1 | 式
| 1) ミキサー | YAMAHA CL1+MBCL | 1 | 台
| 2) DANTE用LANスイッチ | YAMAHA SWX2300-24G | 2 | 台
| 3) 小型汎用スピーカ | YAMAHA MS101Ⅲ | 2 | 台
⑱ 移動型I/Oユニット |  |  | 1 | 式
| 1) 入出力ボックスA(ケース含）【既設】 | YAMAHA Rio3224-D | 3 | 台
| 2) 入出力ボックスB(ケース含）【既設】 | YAMAHA Rio1608-D | 4 | 台
⑲ 移動用録音再生機器 |  |  | 1 | 式
| 1) CDプレーヤ | TASCAM CD-500B | 2 | 台
| 2) CF/CDレコーダ | TASCAM SS-CDR200 | 2 | 台
| 3) MD/CDプレーヤ | TASCAM MD-CD1BMKⅢ | 2 | 台
| 4) カセットテープレコーダ | TASCAM 202MKⅥ+LA-40MKⅢ | 2 | 台
⑳ 移動型効果機器 |  |  | 1 | 式
| 1) ダイナミクスプロセッサ | KLARK TEKNIK Square ONE Dynamics | 4 | 台
| 2) グラフィックイコライザ | KLARK TEKNIK Square ONE Graphic | 4 | 台
㉑ 移動型パワーアンプ |  |  | 1 | 式
| 1) パワーアンプA | L-ACOUSTICS LA8JP | 6 | 台
| 2) パワーアンプB | L-ACOUSTICS LA4X | 2 | 台
㉒ マイクロホン類 |  |  | 1 | 式
| 1) コンデンサー型A | AKG C480B+CK61-ULS | 2 | 本
| 2) コンデンサー型B | SHURE MX418D/S | 8 | 本
| 3) コンデンサー型C | AKG C391B | 4 | 本
| 4) コンデンサー型D | AKG C451B | 4 | 本
| 5) コンデンサー型E | AKG C747 V11 | 4 | 本
| 6) コンデンサー型F | DPA V04-Classic | 1 | 本
| 7) コンデンサー型G | DPA V04-ROCK | 1 | 本
| 8) コンデンサー型H | SHOEPS CMC-64U | 6 | 本
| 9) コンデンサー型I | SHOEPS CMC-64VUg | 6 | 本
| 10) コンデンサー型J | SENNHEISER MKH416-P48-U3 | 4 | 本
| 11) コンデンサー型K | SONY C-38B | 2 | 台
| 12) コンデンサー型L | AMCRON PCC-160 | 8 | 本
| 13) ダイナミック型A | SHURE SM58-LCE | 15 | 本
| 14) ダイナミック型B | SHURE SM57-LCE | 15 | 本
| 15) ダイナミック型C | SHURE SM58SE | 2 | 本
| 16) ダイナミック型D | SHURE BETA57A | 8 | 本
| 17) ダイナミック型E | SHURE BETA56A | 4 | 本
| 18) ダイナミック型F | SENNHEISER e845-S | 2 | 本
| 19) ダイナミック型G | SENNHEISER MD421Ⅱ | 6 | 本
| 20) ダイナミック型H | SENNHEISER MD441U | 5 | 本
| 21) ステレオマイク | DPA ST4006A | 2 | 組
㉓ 連絡設備 |  |  | 1 | 式
| 1) ページングステーション | QSC PS-1650H | 1 | 台
㉔ 機構操作ガナリシステム（舞台袖操作架） |  |  | 1 | 式
| 1) ガナリマイク | TOA PM-660U | 1 | 台
| 2) ガナリアンプ | TOA TA-2120 | 1 | 台
| 3) 電源ユニット | TOA PD-150 | 1 | 台
㉕ 有線インカムシステム |  |  | 1 | 式
| 1) メインステーション | Clear-Com MS-704 | 1 | 台
| 2) リモートステーション | Clear-Com MS-704 | 1 | 台
| 3) スピーカーステーション | Clear-Com KB-702+V-BOX(2ch,6P) | 7 | 台
| 4) ベルトパックA | Clear-Com RS-702 | 13 | 台
| 5) ベルトパックB | Clear-Com RS-701 | 4 | 台
| 6) ヘッドセット | Clear-Com CC-300 | 16 | 台

## 音響装置 小ﾎｰﾙ 映像設備
(2) 小ホール音響設備
| 名称 | 内容 | 数量 | 単位
① 音響調整卓 |  |  | 1 | 式
| 1) デジタルミキサー | YAMAHA CL3 | 1 | 台
| 2) ワイヤレスLANアクセスポイント | YAMAHA WLX302 | 1 | 台
② 出力制御部操作卓 |  |  | 1 | 式
| 1) マトリクス操作パネル | QSC TSC-7t | 2 | 台
| 2) GUIソフトウェア | Q-SYSｿﾌﾄｳｪｱ | 1 | 式
| 3) システムリモートパネル | 特型 | 1 | 面
| 4) 操作卓 | 特型 | 1 | 台
| 5) データロガー表示部 | EIZO EV2116W-ABK | 1 | 台
③ 録音再生機器 |  |  | 1 | 式
| 1) CDプレーヤ | TASCAM CD-6010 | 2 | 台
| 2) MD/CDプレーヤ | TASCAM MD-CD1BMKⅢ | 1 | 台
| 3) カセットテープレコーダ | TASCAM 202MKⅥ+LA-40MKⅢ | 2 | 台
| 4) ブルーレイディスクレコーダ | JVC SR-HD2700 | 1 | 台
| 5) 電源ユニット | TOA PD-150 | 1 | 台
④ 入出力パッチ盤架 |  |  | 1 | 式
| 1) 入力パッチ盤 | 特型 | 1 | 式
| 2) 入出力ボックス | YAMAHA Rio3224-D | 1 | 台
| 3) マイクロホン・ラインミキサー | audio-technica AT-MX44 | 1 | 台
| 4) SDI分配器 | AJA HD5DA | 1 | 台
⑤ 効果機器架 |  |  | 1 | 式
| 1) デジタルマトリクスプロセッサ | QSC CORE 500i | 2 | 台
| 2) DANTE I/Oカード | QSC CDN64 | 2 | 枚
| 3) ネットワークI/O【既設】 | QSC Q-SYS I/O FRAME | 1 | 台
| 4) アナログ入力カード | QSC CIML4 | 2 | 枚
| 5) アナログ出力カード【既設】 | QSC COL4 | 2 | 枚
| 6) Q-LAN用LANスイッチ | HP 2530-24G Switch | 2 | 台
| 7) DANTE用LANスイッチ | YAMAHA SWX2300-24G | 2 | 台
| 8) ネットワークコントローラー | YAMAHA RTX1210 | 1 | 台
| 9) 制御用パソコン | HP ProBook 450 G3 | 1 | 台
| 10) データロガーマスター | HYFAX DL3M | 1 | 台
| 11) 無停電電源 | APC SMT1500RMJ2U | 1 | 台
| 12) メイン電源制御部 | 特型 | 1 | 台
| 13) モニタースピーカー | YAMAHA MSP3 | 1 | 台
⑥ パワーアンプ架 |  |  | 1 | 式
| 1) ネットワークI/O | QSC Q-SYS I/O FRAME | 2 | 台
| 2) データポート出力カード | QSC CODP4 | 2 | 枚
| 3) AES3 I/Oカード | QSC CAES4 | 4 | 枚
| 4) パワーアンプA | L-ACOUSTICS LA4X | 4 | 台
| 5) パワーアンプB | QSC PL325 | 4 | 台
| 6) パワーアンプC | QSC CX404 | 1 | 台
| 7) デジタルミキサー | YAMAHA QL1+MY8-DA96改(+24dBu出力) | 1 | 台
| 8) データロガーインターフェース | HYFAX DL3SA | 3 | 台
| 9) 入出力パッチパネル | 特型 | 2 | 面
| 10) スピーカ出力制御部 | 特型 | 2 | 台
| 11) スピーカーパッチパネル | 特型 | 1 | 面
| 12) 電源制御部 | 特型 | 2 | 台
⑦ スピーカ |  |  | 1 | 式
| 1) 調整室モニタースピーカ | GENELEC 1032BM | 2 | 台
| 2) プロセニアムスピーカ | L-ACOUSTICS KIVA | 4 | 台
3) サイドスピーカ
| スピーカ | L-ACOUSTICS KIVA | 12 | 台
| サブウーハ | L-ACOUSTICS SB15m | 2 | 台
| 4) 照明バトンスピーカ | MartinAudio CDD8 | 2 | 台
5) ロビー系スピーカ
| 天井埋込型 | TANNOY CVS4 Micro | 7 | 台
| 壁付型 | YAMAHA VXS5 | 1 | 台
6) 楽屋系スピーカ
| 天井埋込型 | TOA CM-2330AT+CP-233A | 4 | 台
| 音量調整器 | TOA AT-063A+ﾌﾟﾚｰﾄ | 3 | 面
7) 運営系スピーカ
| 小型汎用スピーカ | YAMAHA MSP3 | 5 | 台
| 8) 移動型スピーカ | L-ACOUSTICS X12 | 4 | 台
⑧ 舞台上手袖コンセント盤架 |  |  | 1 | 式
| 1) パッチパネル | 特型 | 1 | 面
| 2) 入出力ボックス | YAMAHA Rio3224-D | 1 | 台
| 3) 開演ブザー制御パネル | 特型 | 1 | 式
⑨ コンセント盤類 |  |  | 1 | 式
| 1) 舞台下手袖コンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 2) 客席コンセント盤 | 特型 ﾊﾟﾈﾙのみ | 1 | 面
| 3) 客席後部コンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 4) 映写室コンセント盤 | 特型 | 1 | 面
| 5) フロアマイクコンセントボックス | 特型 | 2 | 台
| 6) フロアマルチコンセントボックス | 特型 | 2 | 台
| 7) フロアスピーカコンセントボックス | 特型 | 2 | 台
| 8) フロアLANコンセントボックス | 特型 | 2 | 台
| 9) マルチコンセントボックス | 特型 | 1 | 台
⑩ ３点吊マイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) ３点吊りマイク装置 | TAKASAGO HC-3L(6ch) | 1 | 組
| 2) 入力ボックス | YAMAHA Ri8-D | 1 | 台
⑪ エアモニタ-マイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) コンデンサー型A（バルコニー側） | SENNHEISER MKH416-P48-U3 | 2 | 本
| 2) コンデンサー型B（プロサス側） | AMCRON PZM30 D | 1 | 台
⑫ B帯ワイヤレスマイク装置 |  |  | 1 | 式
| 1) ワイヤレスアンテナ | SHURE UA860SWB | 2 | 台
| 2) 分配キット | SHURE UA221 | 1 | 台
| 3) ワイヤレス受信機 | SHURE ULXD4Q-AB | 2 | 台
| 4) ハンド型マイクロホン | SHURE ULXD2/SM58-JB | 6 | 本
| 5) 送信機 | SHURE ULXD1-JB | 6 | 台
| 6) タイピン型マイクロホン | SHURE MX150B/O-TQG | 6 | 本
⑬ 移動型録音再生機器 |  |  | 1 | 式
| 1) CDプレーヤ | TASCAM CD-500B | 2 | 台
| 2) CF/CDレコーダ | TASCAM SS-CDR200 | 2 | 台
| 3) MD/CDプレーヤ | TASCAM MD-CD1BMKⅢ | 1 | 台
| 4) カセットテープレコーダ | TASCAM 202MKⅥ+LA-40MKⅢ | 2 | 台
⑭ 移動型効果機器 |  |  | 1 | 式
| 1) ダイナミクスプロセッサ | KLARK TEKNIK Square ONE Dynamics | 4 | 台
| 2) グラフィックイコライザ | KLARK TEKNIK Square ONE Graphic | 4 | 台
⑮ マイクロホン類 |  |  | 1 | 式
| 1) コンデンサー型A | AKG C414XLⅡ | 2 | 本
| 2) コンデンサー型B | AKG C480B+CK61-ULS | 2 | 本
| 3) ダイナミック型A | SHURE SM58-LCE | 8 | 本
| 4) ダイナミック型B | SHURE SM57-LCE | 8 | 本
| 5) ダイナミック型C | SHURE SM58SE | 2 | 本
| 6) ダイナミック型D | SENNHEISER e845-S | 2 | 本
| 7) ステレオマイク | DPA ST4006A | 1 | 組
⑯ 有線インカムシステム |  |  | 1 | 式
| 1) メインステーション | Clear-Com MS-704 | 1 | 台
| 2) スピーカーステーション | Clear-Com KB-702+V-BOX(2ch,6P) | 4 | 台
| 3) ベルトパックA | Clear-Com RS-702 | 4 | 台
| 4) ベルトパックB | Clear-Com RS-701 | 2 | 台
| 5) ヘッドセット | Clear-Com CC-300 | 10 | 台
(3) 大ホール映像設備
| 名称 | 内容 | 数量 | 単位
① プロジェクター他1式 |  |  | 1 | 式
| 1）3チップ方式DLPプロジェクター他 | Panasonic他 PT-DS8500他 | 1 | 式
(4) 小ホール映像設備
| 名称 | 内容 | 数量 | 単位
① プロジェクター他1式 |  |  | 1 | 式
| 1）プロジェクター他 | NEC他 | 1 | 式

## 音響装置 会議室
(5) 会議室音響設備
| 名称 | 内容 | 数量 | 単位
① 簡易操作ワゴン |  |  | 1 | 式
| 1) ミキサー | YAMAHA TF-RACK | 3 | 台
| 2) パワーアンプ | YAMAHA PX3 | 6 | 台
| 3) パッチパネル | 特型 | 3 | 面
| 4) パワーディストリビューター | TASCAM AV-P2803 | 3 | 台
② 会議室３Ｃワイヤレス装置 |  |  | 1 | 式
| 1) 1.9GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER SL HANDHELD SET DW-5-US R | 2 | 台
| 2) 2.4GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER ew D1-865-S-SN10（特型） | 1 | 台
| 3) 2.4GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER D1-SL headmic-HN10（特型） | 1 | 台
③ 会議室７Ａワイヤレス装置 |  |  | 1 | 式
| 1) 1.9GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER SL HANDHELD SET DW-5-US R | 3 | 台
| 2) 1.9GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER SL LAVALIER SETDW-5-US R | 1 | 台
④ 会議室７Ｂワイヤレス装置 |  |  | 1 | 式
| 1) 1.9GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER SL HANDHELD SET DW-5-US R | 3 | 台
| 2) 1.9GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER SL LAVALIER SETDW-5-US R | 1 | 台
(6) ラウンジ・ロビー音響設備
| 名称 | 内容 | 数量 | 単位
① 簡易操作ワゴン |  |  | 1 | 式
| 1) ミキサー | YAMAHA TF-RACK | 1 | 台
| 2) パワーアンプ | YAMAHA PX3 | 2 | 台
| 3) パッチパネル | 特型 | 1 | 面
| 4) パワーディストリビューター | TASCAM AV-P2803 | 1 | 台
② スピーカー類 |  |  | 1 | 式
| 1) スピーカー | YAMAHA CBR10 | 4 | 台
③ ワゴン接続用コンセント |  |  | 1 | 式
| 1) コンセント | 特型 | 1 | 面
④ ラウンジワイヤレス装置 |  |  | 1 | 式
| 1) 1.9GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER SL HANDHELD SET DW-5-US R | 2 | 台
| 2) 2.4GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER ew D1-865-S-SN10（特型） | 1 | 台
| 3) 2.4GHzﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ送受信機ｾｯﾄ | SENNHEISER D1-SL headmic-HN10（特型） | 1 | 台
⑤ ロビーワイヤレス装置 |  |  | 1 | 式
| 1) 2ch同時充電器 | SENNHEISER CHG 2-US | 4 | 台

## 舞台照明装置
１ 大ホール舞台照明設備
(1) 調光設備
| 機器名 | 数量
ア | 調光主幹盤 | 1 面
イ | 調光分岐盤 | 5 面
ウ | 調光器盤 | 9 面
エ | 持込機器電源盤 | 2 面
オ | クセノン用分電盤 | 2 面
カ | 調光操作卓（主卓、プリセット卓） | 1 式
キ | ＣＰＵラック盤 | 1 面
ク | 制御信号パッチ盤 | 1 面
ケ | 負荷モニター盤 | 1 面
コ | ワイヤレス装置 | 1 式
サ | 舞台袖操作盤 | 1 面
シ | 映写室操作パネル | 1 面
ス | 卓用コネクタボックス | 3 面
セ | 負荷回路絶縁抵抗試験 | 1 式
(2) 負荷設備
| 機器名 | 数量
ア | ボーダーライト | 5 列
イ | サスペンションフライダクト | 5 列
ウ | アッパーライトフライダクト | 1 列
エ | シーリングコンセントダクト | 1 列
オ | ボーダーケーブル | 1 式
カ | ケーブルリール（4台） | 1 式
キ | 天井反射板ライト（48台） | 1 式
ク | 負荷回路コンセント | 1 式
２ 大ホールクセノンスポットライト
| 機器名 | 数量
ア | クセノンピンスポット3kW（4台） | 1 式
３ 小ホール舞台照明装置
(1) 調光設備
| 機器名 | 数量
ア | 調光主幹盤 | 1 面
イ | 調光分岐盤 | 2 面
ウ | 調光器盤 | 2 面
エ | 仮設電源盤 | 1 面
オ | 調光操作卓 | 1 卓
カ | 制御信号パッチ盤 | 1 面
キ | 負荷モニター盤 | 1 面
ク | ワイヤレス装置 | 1 式
ケ | 舞台袖操作盤 | 1 面
コ | 作業用スイッチパネル | 1 面
サ | 卓用コネクタボックス | 3 面
シ | 移動型調光器（10台） | 1 式
ス | 負荷回路絶縁抵抗試験 | 1 式
(2) 負荷設備
| 機器名 | 数量
ア | ボーダーライト | 2 列
イ | サスペンションフライダクト | 2 列
ウ | シーリングコンセントダクト | 1 列
エ | ケーブルリール | 1 台
オ | ボーダーケーブル（17本） | 1 式
カ | 負荷回路コンセント（2台） | 1 式
４ 小ホールクセノンピンスポットライト
| 機器名 | 数量
ア | クセノンピンスポット700W | 2 台

## 電話設備
電話設備
(1) 電話交換機（CX-01及び収納パッケージ） 1式
(2) 多機能内線電話機 12台
(3) 停電対応多機能電話機 2台
(4) 一般電話機 99台
(5) 屋内配線設備 1式

## 自動ドア
自動ドア設備
(1) 出入口自動ドア
① １階大・小ホール出入口 両開き戸 4台
② １階小ホール内部入口 片開き戸 1台
③ 地下１階玄関ホール出入口 片開き戸 4台
④ 地下３階駐車場出入口 片開き戸 1台
⑤ １階レストラン出入口 両開き戸 1台
⑥ １階レストラン出入口 片開き戸 1台
(2) 多機能トイレ自動ドア
① 会議棟地下１階 2台
② １階大ホールホワイエ 2台
③ １階小ホールホワイエ 1台
④ 地下２階大ホール楽屋 1台

## 電気時計
電気時計設備
(1) 親時計 1式
(2) 子時計 75台
(3) 休憩禁煙表示盤 4台
(4) 休憩禁煙操作盤 4式
(5) 休憩禁煙遠隔操作盤 2式

## 消防用設備
消防設備
設備名 | 機器名 | 数量 | 備考
(1) 自動火災報知設備
| ① 受信機（GR型1530AD） | 1面
| ② 防災表示盤（総合操作盤） UPS装置、直流電源装置内蔵（端末装置用） | 1式
| ③ 表示機（メッセージ表示機） | 1面
| ④ 差動式スポット型感知器（R型自動試験機能付き） | 89個
| ⑤ 光電式アナログスポット型感知器（R型自動試験機能付き） | 483個
| ⑥ 熱アナログ式スポット型感知器（R型自動試験機能付き） | 36個
| ⑦ 中継器盤 | 11面
| ⑧ 発信機（P型1級 アドレッサブル） | 38個
| ⑨ 表示灯 | 38個
| ⑩ 消火栓起動連動装置 | 1個
(2) 防火･排煙設備
| ① ダンパー | 61個
| ② 排煙口 | 13台
| ③ 防火扉 | 42個
| ④ シャッター | 17台
| ⑤ 垂れ壁 | 4台
| ⑥ 排煙機 | 6台
| ⑦ 自動ドア | 1台
(3) 非常放送設備
| ① 増幅器（W600） | 1式
| ② スピーカー回線（L20） | 3台
| ③ スピーカー | 287個
| ④ 遠隔操作器 | 1台
| ⑤ 常用電源 | 1式
| ⑥ 非常電源 | 1式
(4) 誘導灯設備
| ① 誘導灯 | 309個
| ② 誘導標識 | 14枚
(5) ガス漏れ火災警報設備
| ① 受信機 ※GR型1530ADに含まれる｡ | 1面
| ② 検知器（一般型） | 12個
| ③ 常用電源 | 1式
| ④ 予備電源 | 1式
(6) 屋内消火栓設備
| ① 加圧送水装置（閉鎖型スプリンクラー兼用） | 1組
| ② 操作盤 | 1面
| ③ 屋内消火栓 | 38組
| ④ 常用電源 | 1式
(7) スプリンクラー設備
| ① 加圧送水装置（屋内消火栓兼用） | 1組
| ② 起動装置（P･T） | 1組
| ③ スプリンクラーヘッド（閉鎖型） | 1159個
| ④ 操作盤 | 1面
| ⑤ 流水検知装置（自動警報弁） | 13個
| ⑥ 呼水装置 | 1組
| ⑦ 送水口 | 2ｹ所
| ⑧ 消火用補給水槽 | 1組
| ⑨ 常用電源 | 1式
(8) 開放型スプリンクラー設備
| ① 加圧送水装置 | 1組
| ② 起動装置（P･T） | 1組
| ③ スプリンクラーヘッド（開放型） | 152個
| ④ 操作盤 | 1面
| ⑤ 流水検知装置 | 2個
| ⑥ 呼水装置 | 1組
| ⑦ 送水口 | 2ｹ所
| ⑧ 一斉開放弁 | 7個
| ⑨ 手動開放弁 | 14個
(9) 泡消火設備
| ① 加圧送水装置 | 1組
| ② 起動装置（P･T） | 1組
| ③ 泡ヘッド | 206個
| ④ 感知ヘッド | 104個
| ⑤ 操作盤 | 1面
| ⑥ 流水検知装置（自動警報弁） | 1個
| ⑦ 一斉開放弁 | 22個
| ⑧ 泡タンク（操作部共） | 1基
| ⑨ 混合装置 | 1組
| ⑩ 表示盤 | 1面
| ⑪ 手動開放弁 | 22個
| ⑫ 常用電源 | 1式
(10) 連結送水管
| ① 送水口 | 2ｹ所
| ② 放水口 | 8個
(11) 避難器具設備
| ① 緩降機（3階～7階） | 10組
(12) 消火器設備
| ① 消火器（ＡＢＣ粉末10型） | 147本
設備名 | 機器名 | 数量 | 備考
(1) 防火･排煙設備
| ① 防火扉 | 42個
| ② 防火シャッター | 17台
| ③ 防炎垂れ壁 | 4台
| ④ 自動閉鎖装置（防火ｼｬｯﾀｰ・耐火ｸﾛｽｽｸﾘｰﾝ用） | 17台
| ⑤ 手動閉鎖装置 | 17台
| ⑥ 危害防止装置（防火ｼｬｯﾀｰ・耐火ｸﾛｽｽｸﾘｰﾝ用） | 17台
| ⑦ 附属連動機器（防火シャッター用電池等） | 17個

## ホール連結椅子
ホール連結椅子
(1) 大ホール TS変形型椅子 1,315席
(2) 小ホール TS変形型椅子 504席

## ピアノ
ピアノ
大ホール
スタインウェイ D274 ×3（内1台はリハーサル室）
ヤマハ CF ×1
小ホール
スタインウェイ C227 ×1
ヤマハ C7L ×1、U300×1

## ＩＴＶ設備
ITV設備
| № | 機器名 | 数量
(1) ITV架A
| 1 | 19型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ GD-W192 | 1 | 台
| 2 | 32X16SDIﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬｰ ISX-3232B/ | 1 | 台
| 3 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
| 4 | SDI分配器 ISD-108A | 18 | 個
| 5 | SDI分配器 CRO-DVD8B | 1 | 個
| 6 | SDI分配器 ISD-104A | 11 | 個
| 7 | HUB PN28248 | 1 | 台
| 8 | ﾊﾟｯﾁ盤(特型) | 1 | 式
| 9 | ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｰ AW-RP50 | 1 | 台
| 10 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ PS-SP32-B | 2 | 台
(2) ITV架B
| 10 | 19型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ GD-W192 | 1 | 台
| 11 | 32X4SDIｼｰﾑﾚｽﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬISF-1600 | 1 | 台
| 12 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
| 13 | SDI分配器 ISD-108A | 8 | 個
| 14 | SDI分配器 ISD-104A | 6 | 個
| 15 | HUB PN28248 | 1 | 台
| 16 | ﾊﾟｯﾁ盤(特型) ※ﾊﾟｯﾁｹｰﾌﾞﾙ含む | 1 | 式
| 17 | ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｰ AW-RP50 | 1 | 台
| 18 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ PS-SP32-B | 1 | 台
(3) ITV架C
| 19 | 19型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ GD-W192 | 2 | 台
| 20 | 19型液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ LM-193B | 1 | 台
| 21 | HDﾚｺｰﾀﾞｰ VR-816A+VRHDD800A | 1 | 台
| 22 | ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾕﾆｯﾄ RM-P1000 | 1 | 台
| 23 | ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｰ AW-RP50 | 1 | 台
| 24 | HUB PN28248 | 1 | 台
| 25 | CCU SW-U1403 | 1 | 台
| 26 | 映像信号分配器 DU-102 | 1 | 台
| 27 | AC24V電源ﾕﾆｯﾄ TK-A241 | 1 | 台
| 28 | HDSDIﾚｺｰﾀﾞｰ HDVR-1604+WST-2000 | 1 | 台
| 29 | SDI分配器 ISD-104A | 9 | 個
| 30 | PC(ｿﾌﾄｳｴｱ含む) ※機能点検のみ | 1 | 台
| 31 | HUB PN26240N | 1 | 台
| 32 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾗｰ PS-SP32-B | 4 | 台
| 33 | OFDMﾃﾞｼﾞﾀﾙ変調器 HOM770Q | 10 | 台
(4) ﾄﾞｰﾑ型HDｶﾒﾗ
| 34 | HDｶﾒﾗ AW-HE70SW9 | 24 | 台
(5) ﾄﾞｰﾑ型HDｶﾒﾗE(屋外ﾄﾞｰﾑﾊｳｼﾞﾝｸﾞ)
| 35 | HDｶﾒﾗ AW-HE70SW9 | 2 | 台
(6) ﾄﾞｰﾑ型ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶﾒﾗB(天井埋込)
| 36 | ﾄﾞｰﾑｶﾒﾗ TK-S686B | 1 | 台
(7) 赤外線LED灯光器(大ﾎｰﾙ)
| 37 | 屋外用LDE灯光器 VAR-I8-1 | 1 | 個
(8) 赤外線LED灯光器(小ﾎｰﾙ)
| 38 | 屋外用LDE灯光器 VAR-I2-1 | 1 | 個
(9) 22型ﾃﾚﾋﾞ A(壁掛)
| 39 | 22型液晶TV LC-22K40-B | 5 | 台
| 40 | 16X4SDIﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬｰ ISF-1600 | 5 | 台
| 41 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 5 | 台
(10) 22型ﾃﾚﾋﾞ B(平置/操作ﾘﾓｺﾝ)
| 42 | 22型液晶TV LC-22K40-B | 1 | 台
| 43 | ﾘﾓｰﾄｶﾒﾗｺﾝﾄﾛｰﾗｰ AW-RP50 | 1 | 台
| 44 | HUB PN28080K | 1 | 台
| 45 | SDIｽｲｯﾁｬｰ ISA-41 | 1 | 台
| 46 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
(11) 22型ﾃﾚﾋﾞ D(平置)
| 47 | 22型液晶TV LC-22K40-B | 3 | 台
(12) 23型ﾓﾆﾀｰ A(壁掛)
| 48 | 23型液晶ﾓﾆﾀｰ GD-W232 | 1 | 台
| 49 | 16X4SDIﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬｰ ISF-1600 | 1 | 台
| 50 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
(13) 23型ﾓﾆﾀｰ A(平置)
| 51 | 23型液晶ﾓﾆﾀｰ GD-W232 | 13 | 台
| 52 | 16X4SDIﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬｰ ISF-1600 | 13 | 台
| 53 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 13 | 台
(14) 23型ﾓﾆﾀｰ D(壁掛)
| 54 | 23型液晶ﾓﾆﾀｰ GD-W232 | 2 | 台
| 55 | SDI入力変換器 CRO-SDC2A | 2 | 台
(15) 32型ﾃﾚﾋﾞ A(壁掛)
| 56 | 32型液晶TV LC-32H30 | 1 | 台
| 57 | 16X4SDIﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬｰ ISF-1600 | 1 | 台
| 58 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
(16) 32型ﾃﾚﾋﾞ B(壁掛)
| 59 | 32型液晶TV LC-32H30 | 1 | 台
| 60 | SDIｽｯﾁｬｰ ISA-41 | 1 | 台
| 61 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
(17) 32型ﾃﾚﾋﾞ B(天吊)
| 62 | 32型液晶TV LC-32H30 | 1 | 台
| 63 | SDIｽｯﾁｬｰ ISA-41 | 1 | 台
| 64 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
(18) 32型ﾃﾚﾋﾞ C(天吊)
| 65 | 32型液晶TV LC-32H30 | 1 | 台
| 66 | 32X16SDIﾏﾄﾘｯｸｽｽｯﾁｬｰ ISX-3232B/ | 1 | 台
| 67 | SDI入力変換器 SHC-D5 | 1 | 台
(19) 32型ﾃﾚﾋﾞ D(平置)
| 68 | 32型液晶TV LC-32H30 | 2 | 台
(20) 55型ﾓﾆﾀｰ (移動型)
| 69 | 50型液晶ﾓﾆﾀｰ GM-552D | 2 | 台
(21) ｶﾒﾗ/ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ
| 70 | ｶﾒﾗ/ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ TP-06A9 | 4 | 式
(22) 移動型ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ
| 71 | 移動型ﾓﾆﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ TP-05A | 2 | 式
(23) TV分配･ﾌﾞｰｽﾀｰ B2T－2
| 72 | CATV用増幅器 BL-7702W5 | 1 | 台
| 73 | 2分配器 BL-CDW2 | 1 | 台

## 排煙口等
排煙口設備
(1) 大ホール棟電動式排煙口 1箇所
(2) 小ホール棟手動開閉式トップライト 3台
(3) 小ホール棟電動式排煙口 1箇所
(4) レストラン手動開閉式排煙窓 4台