## Sheet1
【公園施設点検シート（一般施設編）２０２５】
[5 empty] | 平成３０年８月 | 埼玉県営繕・公園事務所作成
[5 empty] | 令和２年２月 | 〃 一部修正
[5 empty] | 令和７年７月 | 〃 一部修正
点検か所・項目 | 点検内容 | 異常の有無 |  | 異常・支障の状況 | 左記に対する措置の状況 | 備考
|  | 有 | 無
園路（歩行路）
路面 | コケの発生などにより、降雨時に滑りやすい状態となっていないか |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準 ※ 縦断勾配は、５％以下とする。 ※ 横断勾配は、１％以下とする。
路面の段差、 凹凸 | つまづきやすい段差（目安３ｃｍ以上）はないか
ふくらみ、根上がり、沈下、波打ち等による凹凸はないか
| 舗装材（ゴムチップ等）の浮き上がり、はがれはないか |  |  |  |  | 横断方向の浮き上がりに注意する。
陥没（深さ目安３㎝以上）、穴ぼこはないか
木製床板、 デッキ | ひび割れ、破損、危険な傾きはないか |  |  |  |  | 不適切な傾きがあると、車いす使用者、ベビーカーが転落するおそれがある。
腐朽はないか
雨天時に滑りやすい状態になっていないか（苔の繁茂等）。
その他の舗装 | ひび割れ（亀裂）はないか（アスファルト、コンクリート舗装）
欠け、割れ、ガタツキはないか（インターロッキング）
点字ブロック、 シート | ガタつき、はがれ、摩耗、欠損はないか
雑草等に覆われ、認識できなくなっていないか
通行障害 | 有効幅員（利用者が通行する幅）内の上部空間に支障物件はないか |  |  |  |  | ・歩行路上空では、地上2.5m（標準）～2.0m（最低）の高さまで、看板、樹木など、歩行者のケガのおそれのある支障物件の張り出しがないようにする。
雑草が繁茂していないか
土砂、落ち葉の堆積、石等の落下物はないか
視覚障害者誘導用ブロック、シート上に障害物はないか
排水 | 通行に支障となる水溜りはないか |  |  |  |  | ・降雨後に確認する。 ・雨期前に側溝、ますの清掃を実施し、詰まりを解消しておく。
適切な排水勾配（横断勾配（１％以下））となっているか
手すり、柵 | 破損、亀裂、ぐらつきはないか
路面標示 | かすれ、剥げ等れにより、標示が見えにくいところはないか
車道・駐車場
穴ぼこ | 陥没、わだち掘れ、穴ぼこ（深さ目安３．５㎝以上）はないか
雑草 | 雑草が繁茂していないか
車止め | 破損、変形はないか
門扉 | 破損、開閉不良、施錠不良はないか
車いす使用者用、思いやり駐車施設の表示 | 文字のかすれ、汚れはなく、表示が明瞭であるか |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準
水溜り | 通行に支障となる水溜りはないか |  |  |  |  | 降雨後に確認する。 周囲の排水施設に閉塞はないか確認する。
路面標示 | かすれ、剥げ等により、区画線等が見にくいところはないか
階段
踏面 | 平坦で、濡れても滑りにくい状態であるか |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準
段 | 割れ、欠けはないか
手すり、柵 | 破損、亀裂、ぐらつき、さびはないか
階段裏 | はく落、ひび割れはないか
階段下空間 | 柵等により、衝突防止措置がとられているか（路面からの階段下までのｸﾘｱﾗﾝｽが高さ２ｍ以下である部分） |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準 → 視覚障害者が、意図せず階段下に進入し、頭部などを接触させる危険性があるので、注意する。
排水施設 | [5 empty] | 入梅前、台風シーズン前に点検する。 屋上、屋根排水施設（雨どい）も同じ。
側溝 | 土砂、落葉の堆積等はないか（通水不良）
ます | 路面からの浮き上がり（突出）、蓋の破損はないか
土砂、ごみ、落葉の堆積等による閉塞はないか
グレーチング | 破断、緩み（ガタつき）、開きはないか |  |  |  |  | ボルト、チェーン等による固定が望ましい
| 蓋は、細目（幅１cm以下）で、かつ、滑りにくい表面加工（ノンスリップ）がなされているか |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準
コンクリート蓋 | ガタつき、割れ、欠損、ずれ、開きはないか
「水抜き格子網」に破損はないか
縦断方向に凹凸はないか
隣接構造物 との段差 | 園路と排水施設との間に危険な段差はないか
水飲み場
給水部分 | 破損、ぐらつき、漏水、汚れはないか
排水部分 | 土砂、ごみ、落葉の堆積等による閉塞はないか
周囲の路面等との段差 | 周囲の路面は、水飲み場と段差がなく、平坦で固く締まっていいるか |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準 ※ 障害者等が円滑に利用するための構造となっている水飲み場の場合
ベンチ
腐食 | 腐食はないか（木製ベンチ）
損傷等 | 座面、背もたれ（固定ボルト等を含む。）の破損はないか
清潔 | 身体に触れる部分は、清潔に保たれているか
四阿
腐食 | さび、腐食、塗装剥離はないか
損傷等 | 破損、腐食、雨漏りはないか
排水施設 | 雨どい、導水管に破損、落葉等の堆積による閉塞はないか |  |  |  |  | 入梅前、台風シーズン前に点検する。
虫等 | くもの巣等はないか
塀、フェンス
腐食 | さび、腐食、塗装剥離はないか
損傷等 | 損傷、欠損、緩み、傾きはないか |  |  |  |  | ・直ちに修繕が困難な場合は、立ち入り禁止等の危険回避措置を行う。
突起物 | 金属片等の突き出しはないか
端部の処理 | 端部の破損等により、突き出している面はないか
ネットフェンス
損傷等 | 損傷（破れ）、欠損（穴）、緩み（たわみ）、傾きはないか
案内板
文字、表示 | かすれ、剥げ、汚れにより、見にくいところはないかはないか
表示内容 | 最新の正しい情報に更新され、表示されているか |  |  |  |  | 危険箇所を発見した場合は、直ちに立入（使用）禁止等の掲示を行う。
管理者の表示 | 指定管理者の名称、連絡先は見やすく表示されているか |  |  |  |  | 指定管理者が変更となった場合は、必ず書き換える。
標識（柱）
さび・腐食 | さび、腐食はないか（根元部に注意）
損傷 | 亀裂、破断、変形、傾き、欠損はないか
塗装 | はがれはないか 美観を損ねていないか |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
文字、表示 | かすれ、剥げ、汚れはないか
ぐらつき | ぐらつき、接合部のゆるみ・ボルト等の脱落はないか |  |  |  |  | 吊り下げ看板の高さは、２．５メートル以上を維持する。
照明灯
さび・腐食 | さび、腐食はないか（根元部に注意）
損傷 | 亀裂、変形、傾き、欠損はないか
塗装 | はがれはないか 美観を損ねていないか |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
ぐらつき | ぐらつき、接合部のゆるみ・ボルト等の脱落はないか
不点等 | 夜間に点灯しないもの、昼間に点灯しているものはないか
池
転落防止柵 | 損傷、倒伏、欠損、ぐらつき、傾き、緩みはないか |  |  |  |  | ・直ちに修繕が困難な場合は、立ち入り禁止等の危険回避措置を行う。
擁壁
損傷 | 壁面に亀裂、ずれ、変形はないか |  |  |  |  | ・直ちに修繕が困難な場合は、立ち入り禁止等の危険回避措置を行う。
傾き | 壁面に異常な傾きはないか |  |  |  |  | ・直ちに修繕が困難な場合は、立ち入り禁止等の危険回避措置を行う。
水 | 亀裂等から異常な出水（湧水）はないか |  |  |  |  | 降雨が続いた後に確認する。
ブッロク塀 の構造 | 法令に適合した構造になっているか |  |  |  |  | 建築基準法（第６２条の８）に適合しているか。 ・高さ２．２ｍ以下となっているか ・高さ１．２ｍ超の場合、３．４ｍごとに控え壁があるか ・厚さは１０㎝以上（高さ２ｍ超の場合１５cm以上）あるか ・壁内には９ｍｍ以上の鉄筋が縦横に配置されているか
法面（土）
区域外へ土砂が流出していないか
| 美観を損ねていないか （雑草繁茂、ごみ投棄など） |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
| 亀裂、陥没、浮石、異常な湧水はないか |  |  |  |  | ・直ちに修繕が困難な場合は、立ち入り禁止等の危険回避措置を行う。
橋
さび・腐食 （鋼材） | さび、腐食はないか 美観を損ねていないか |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
構造物の状況 | 変形・欠損・亀裂はないか |  |  |  |  | 橋の外（裏）側を含む。
鉄筋等の露出 | 鉄筋が露出しているところはないか
継ぎ目の段差 | つまづきやすい段差（目安３ｃｍ以上）段差はないか（人道橋）
継ぎ目の隙間 | 異常な隙間はないか
路面 | わだち掘れ（深さ目安３．５㎝以上）・ひび割れはないか
転落防止柵 | 破損、欠損（すきま）、傾き、さび、腐食、塗装剥離はないか |  |  |  |  | ・直ちに修繕が困難な場合は、立ち入り禁止等の危険回避措置を行う。
排水施設 | 導水管の破損、脱落、つまりはないか |  |  |  |  | 入梅前、台風シーズン前に点検する。
| 排水施設外からの異常な漏水はないか |  |  |  |  | 入梅前、台風シーズン前に点検する。
便所
戸、壁、窓 | 破損、ひびわれ、ガタつき（異音）、汚れはないか
かがみ | 破損、ガタつき、汚れはないか
手すり | 破損、ガタつき、汚れはないか
便器、 給水施設 | 破損、漏水、汚れはないか
周囲の路面等との段差 | 出入口には、通行に支障となる段差がないか |  |  |  |  | 都市公園移動等円滑化基準
虫等 | くもの巣等はないか
時計台（塔）
さび・腐食 （鋼材） | さび、腐食はないか 美観を損ねていないか |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
損傷 | 亀裂、変形、欠損はないか
時刻表示 | 正しい時刻を表示しているか
植栽（高木） | [5 empty] | 暴風、豪雨後には臨時点検 を実施する。
枝折れ | 枯損（死）枝、ぶら下がり枝はないか |  |  |  |  | ※ 初夏の芽吹き時に確認しやすい。 ※ 倒木は速やかに撤去する。
腐朽 | 幹に腐朽、空洞、キノコの付着、異常な傾きはないか |  |  |  |  | 園路に隣接している高木は特に注意する。
枝張り （園内、園外） | 照明、案内標識等を覆っているなど他の公園施設の機能や見通しを阻害していないか。 |  |  |  |  | ・曲がり角、交差部の見通しが悪いと、衝突事故が発生するおそれがある。
枝張り （園内） | 園路、階段等への不適切な張り出しはないか |  |  |  |  | ・歩行路上空では、地上2.5m（標準）～2.0m（最低）の高さまで、太い枝、尖った枝など、歩行者のケガのおそれのある枝の張り出しがないようにする。 ・ケガのおそれのない枝葉の場合であっても、防犯上の視野確保の観点から、2m程度のｸﾘｱﾗﾝｽは確保する。→「暗がり」をつくらない。 ・車道上空は4.5m以上のｸﾘｱｱﾗﾝｽを確保する。 ・階段に枝が張り出していると、足元を見ることができずに踏み外すおそれがある
枝張り （園外） | 区域外の道路、民地への張り出しはないか |  |  |  |  | （原則） ・張り出し部分は、すべて剪定。 （道路管理者が了解した場合） ・歩行路上空は2.5m以上のｸﾘｱｱﾗﾝｽを確保する。 ・車道上空は4.5m以上のｸﾘｱｱﾗﾝｽを確保する。
病害虫 | 病害虫の発生はないか
植樹ます | 縁石ブロック、添え木、支柱、ツリーサークル等工作物の破損はないか
根上がり | 根上がりによる通行障害はないか
樹形 | 樹形の乱れはないか |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
植栽（低木）
枯損 | 枯損（死）はないか
繁茂 | 園路等への過度な はみ出しはないか |  |  |  |  | ・低木であっても、尖った枝などが園路に張り出していると、歩行者のケガの原因となる。
病害虫 | 病害虫の発生はないか
樹形 | 樹形の乱れははないか |  |  |  |  | ※ 視野占有面積が大きいので、美観についても特記
ごみ | ごみの投げ入れはないか
遊具 | ※（一社）日本公園施設業協会作成の「遊具の安全に関する規準ＪＰＦＡ－ＳP－S：２０２４」を基に作成された「遊具の日常点検マニュアル」（以下「ﾏﾆｭｱﾙ」という。）に準じて、日常点検を行う。 |  |  | ※（点検頻度） ・ 日常点検（月1回以上） ・ 定期点検（年１回以上：専門的な知見、技能を有する専門技術者によるもの） |  | ※「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）」（令和６年６月国土交通省）に基づき点検を行う。
（共通点検事項） | [5 empty] | ・直ちに修繕が困難な場合は、危険表示、使用禁止等の安全対策を行う。
各部 | 身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか
落下防止 | 落下防止柵などにガタツキ、変形はないか
支柱部 | 部材に亀裂、劣化はないか ぐらつきはないか
基礎部 | 設置面への基礎が露出していないか
着地面、周辺 | 着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などがないか
接合部 | ボルトの緩みや欠落はないか 継手金具の破損はないか
塗装、メッキ | 著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか
汚れ、異物 | 著しい汚れや落書き、異物等はないか
適正利用表示 | 対象年齢表示シール、利用注意シールが見やすく表示してあるか
（個別点検項目） | ※「ﾏﾆｭｱﾙ」に準じて、点検すること。
※出典：「公園施設の安全点検に係る指針(案)」（平成２７年４月国土交通省作成）から