## 表示用
※黄色セルに入力可能です。
断熱性能を【等級３】から【等級４】にしたときの電気料金の変化
|  | 外皮面積（床・壁・屋根） |  |  | 290.5 | ㎡ | #VALUE!
|  | 延床面積 |  |  | 120 | ㎡
|  | 電力代金の単価 |  |  | 30 | 円/kWh
【設定条件】 ・木造住宅 ・２階建て ・地域区分は５・６地域 ・エアコンの能力・効率は一般的なものとし、 １日の運転時間は８時間とする ・外気と室内の温度差 １０℃
| 断熱性能を【等級３】から【等級４】にすることによって１年（365日）あたりの電気代が | [8 empty] | -28400 | 円になる。
| 追加的コスト 約 |  | 864000 | 円を電気代の低減により、約 |  |  |  | 31 | 年で回収することができる。
計算の条件 ・断熱性能【等級３】と【等級４】住宅でエアコンを運転した際にかかる電気料金の差額を算出します。 ・断熱性能を表す外皮平均熱貫流率（UA値）は、基準値とします。外皮熱損失量のみの比較とし、算出の際に開口部等は考慮しないものとします。 ・追加的コストとは、同一の住宅に対し、断熱等級を３から４に上げるための措置を行うための費用です。 延床面積１㎡あたりの追加的コストを7,200円としています。（参考：国土交通省資料） シミュレーションによって算出した値であって、実際の電気料金を保証するものではありません。 追加的コストの回収年数については、電気料金の変動を考慮していません。

## 計算式 (hidden)
※黄色セルに入力
※枠内のみ表示
断熱性能を【等級３】から【等級４】にしたときの電気代の変化
| 木造住宅・６地域 | [6 empty] | 【算定条件】
| 外皮面積（床・壁・屋根） |  |  | 290.5 | ㎡ |  |  | 建築面積60㎡、２階建て相当
| 延床面積 |  |  | 120 | ㎡ |  |  | 外皮面積
| 電力代金の単価 |  |  | 30 | 円/kWh |  |  | UA（外皮平均熱還流率）等級３ | 1.54 | W/㎡K | 電気代 | 65316 | 円/年 |  | 82976
[7 empty] | 資料：国土交通省『建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃金時の省エネ性能表示制度』 | UA（外皮平均熱還流率）等級４ | 0.87 | W/㎡K | 電気代 | 36899 | 円/年
| 断熱性能を【等級３】から【等級４】にすることによって | [6 empty] | 一日の運転時間 | 8 | ｈ
| １年（365日）あたりの電気代が |  |  | -28400 | 円になる。 |  |  | 温度差（外気と室内） | 10 | ℃ | 室内設定と外気の温度差
[8 empty] | １年間の空調エネルギー／年間消費電力 | 6 |  | APF（通年エネルギー消費効率） スタンダードモデル５～６、高級機種では６～７
| 追加的コスト 約 | 864000 | 円を | 電気代の低減により、約 |  | 31 | 年で回収することができる。 | 【計算式】
UA〔W/㎡K〕×面積〔㎡〕＝外皮・損失量外皮熱損失量〔W/K〕
外皮熱損失量〔W/K〕×運転時間〔h〕×温度差〔℃〕／（１年間の空調エネルギー〔kWh〕／年間消費電力〔kWh〕）＝電気量〔kWh〕
凡例： 既成の値を目安値として算定 所定の計算を省略した代替の数式
[11 empty] | 8h/10℃ | 8h/15℃ | 10h/10℃ | 10h/15℃
[10 empty] | UA等級３ | 65316 | 97974 | 81645 | 122468
[10 empty] | UA等級４ | 36899 | 55349 | 46124 | 69186
[10 empty] | 差 | 28417 | 42625 | 35521 | 53282
[11 empty] | 31 | 21 | 25 | 17
住宅性能表示制度に基づく
「断熱等性能等級」
1.54
一般家庭の電気代122,664円/年
計算の条件
・断熱性能【等級３】と【等級４】住宅でエアコンを運転した際に係る電気代の差額を算出します。
・断熱性能を表す外皮平均熱貫流率（UA値）は、基準値とします。外皮熱損失量のみの比較とし、算出の際に開口部等は考慮しないものとします。
・追加的コストとは、同一の住宅に対し、断熱等級を３から４に上げるための措置を行うための費用です。
延床面積１㎡あたり7,200円（参考：国土交通省資料）
シミュレーションによって算出した値であって、実際の光熱費を保証するものではありません。
断熱性能を変更したときの、冷暖房に掛かる電気代の差額を試算したものです。
追加的コストの回収年数については、電力代金の変動を考慮していません。